	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа царина

11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 155а


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
	Предмет:
	Набавка клима уређаја 



	Број јавне  набавке:
	06/2020

	Врста поступка:
	Јавна набавка мале вредности


I
O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија, Управа царина,

-  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а


-  ПИБ 101685102


-  Матични број: 17862146


-  Текући рачун: 840-1620-21


-  www

 HYPERLINK "http://www.upravacarina.rs/" .

 HYPERLINK "http://www.upravacarina.rs/" upravacarina

 HYPERLINK "http://www.upravacarina.rs/" .

 HYPERLINK "http://www.upravacarina.rs/" rs

2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).


3. Предмет јавне набавке је набавка добара.


4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана јавног отварања понуда.


6. Контакт
Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10.
II
П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке


   Предмет јавне набавке је набавка клима уређаја у складу са чланом 39. Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Назив и ознака из општег речника: 39717200 – Уређаји за климатизацију.


2. Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.


3. Предметна јавна набавка је на период до једне године.
4. Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Квалитет
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.

             2. Рок испоруке добара
 Рок испоруке добара од пријема писане поруџбенице је критеријум за доделу уговора.
             3. Начин и место испоруке добара
Испорука добара вршиће се сукцесивно по потреби Наручиоца на локацијама Наричиоца – Управа царина и царинарнице.

Динамику и количину испоруке утврђује овлашћено лице Наручиоца.

Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке добара достави сву потребну пратећу техничку документацију на српском језику (упутство за употребу, гарантне листове за новоуграђене сплит јединице и атестну документацију- фабричке листове).

4. Гаранција
Гаранција на испоручена добра је критеријум за доделу уговора.
Гаранција на компресор је 24 месеци.
5. Каталог
Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог произвођача добара која нуди са јасно означеним, маркираним типом понуђене опреме и техничким карактеристикама у складу са описом датим у спецификацији обрасца понуде конкурсне документације.

Понуда понуђача чија понуда садржи копију каталога, односно каталог „скинут” са Интернета, биће одбијена као неприхватљива.

            6. Квантитативно-квалитативна примопредаја
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање предметних добара. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора у року од максимално два дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, испоручено добро заменити новим, у противном Наручилац задржава право да раскине уговор.
IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(чл. 75. Закона о јавним набавкама)
И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 06 за 2020. годину, чији је предмет набавка клима уређаја у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).



	Доказ за правно лице:

	Доказ за предузетнике:

	Доказ за физицко лице:


	
	- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.


И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 06 за 2020. годину, чији је предмет набавка клима уређаја у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).



	Доказ за правно лице:

	Доказ за предузетнике:

	Доказ за физицко лице:


	
	- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.


И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 06 за 2020. годину, чији је предмет набавка клима уређаја у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).



	Доказ за правно лице:

	Доказ за предузетнике:

	Доказ за физицко лице:


	
	- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.


ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)


1. Кадровски капацитет

Понуђач мора да има 
- 15 ангажованих лица на неодређено или одређено време или  ангажованих уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом.(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама),од тога:
- два дипломирана машинска инжењера са лиценцама 330 и 430 .Доказ поред доле  наведених услова, копија лиценци и потврда о важењу лиценци издата од Инжењерске Коморе Србије

- 6 запослених техничара и/или механичара, сертификованих за монтажу и сервисирање понуђених уређаја у гарантном року.
- 7 радника са ССС техничке струке, од тога шест техничара и/или механичара стручно оспособљени за лемиоца и један за заваривача.
	Доказ за правно  лице:
	- Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање за сваког запосленог појединачно  и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Сертификат о стручној оспособљености запослених за монтажу и пуштање у рад понуђених уређаја издат од произвођача или овлашћеног дистрибутера произвођача Копије потврде о квалификацији сервисера за сервисирање понуђених уређаја, издата од произвођача или овлашћеног дистрибутера произвођача да су сервисери квалификовани да изврше сервис понуђених клима у гарантном року, Сертификат о стручној оспопсобљености   запослених за  6 лемиоца издата од референтне установе. 
Сертификат за једног техничара и/или механичара  о стручној оспособљености за заваривача издат  од рефернтне установе за гасно заваривање.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


2. Технички капацитет
- Понуђач мора да поседује најмање осам (8) возила носивости преко 500кг, регистрована на име понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).
	Доказ за правно  лице:
	- Копије саобраћајних дозвола и очитане саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је понуђач) власник или корисник предметних возила.
- Приложити попуњену, потписану и оверену изјаву –      Изјава о доказивању техничког капацитета.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


- да поседује важеће полисе осигурања за свих 15 запослених лица
- да поседује важећу полису осигурања од опште и професионалне одговорности за материјалну штету и телесне озледе причињене трећим лицима, која проистичу из делатности предузећа током извођења радова, у минималном износу од 10.000.000,00 динара
- Понуђач је у обавези да поседује стандард ИСО 45001 или одговарајући.

Доказ: Понуђач је дужан да уз понуду достави копију траженог стандарда.

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу
  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.


Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.


Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
	Доказ:
	Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача



4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача. 


Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.


Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	Доказ:
	Споразум понуђача доставити у понуди



Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.


Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.


Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.


Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 


Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________
                     (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

	Редни

број
	Име и презиме запослених лица

	1
	2

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	

	10.
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	

	15
	


	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	


ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

	Редни

број
	Регистарска ознака возила


	Основ коришћења

	1
	2
	3

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	


	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	


V
УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.


Сва документа у понуди морају бити на српском језику.


Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача (осим каталога).

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.


Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

 
 Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.


Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.


Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава. 


Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.


3. Подношење понуде


Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.


Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.


Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

                        Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.


Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена


5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.


Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.


Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда. 


Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  


Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности број 06/2020 – набавка клима уређаја – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.


Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.


Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.


Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Валута и цена

Цена мора бити фиксна и мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У цену је урачуната набавка и испорука добара, демонтажа старих клима уређаја по потреби, уградња, пуштање у рад, као и редовни сервиси прописани од стране произвођача у гарантном року.

Понуђач је дужан да наведе назив правног субјекта који је овлашћен за редовно сервисирање.

Цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека рока важења уговора.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације конкурсне документације.
                     Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.


10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања



 Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора, а који испоставља понуђач и потврђеног документа о извршеној испоруци добара.

                      
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

                 
11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. Средства финансијског обезбеђења

12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 5% од вредности понуде без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од од 5% од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;
   - текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

   - Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;

- Потврду о регистрацији менице,


- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.


По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.
12.2. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:


- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање пет (5) дана дуже  од истека рока важности уговора.


- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;


- Потврду о регистрацији менице; 


- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 


По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.
12.3.  Меница за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда Наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року са назначеним номиналним износом од 5% од укупно уговорене цене, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења пет (5) дана дуже од гарантног рока.
- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од укупно уговорене цене, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По истеку рока рока важности менице, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

13. Реализација средстава финансијског обезбеђења


Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке односно не испуњава уговорне обавезе.


14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.


Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.


Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.


15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.


Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.


16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.


Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка мале вредности број 06/2020 чији је предмет набавка клима уређаја”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.


17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.


Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.


Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.


У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”, тако што ће се упоређивати понуђене јединичне цене без ПДВ, за сваку од услуга (Табела 1. из Обрасца понуде) међу појединачним понудама. 

Укупан (максималан) број пондера (бодова) који понуђач може добити на основу овог елемента критеријума је 100. Пондери (бодови) ће бити расподељени у зависности од врсте услуга, на следећи начин:
	ББ = УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА
	MAX = 100

	Укупан број пондера добија се према формули, и то:
БП =  Ц + РИ +ГР 
а према следећим критеријумима:
· Ц – „ЦЕНА“............................................................................................60 пондера
· РИ – „РОК  ИСПОРУКЕ“ ...................................................................20 пондера
· ГР – „ГАРАНТНИ РОК“ ...................................................................20 пондера



	Ц - ЦЕНА
	MAX = 60

	У овом критеријуму упоређују се укупне цене за добра из Обрасца понуде. Понуђач који је понудио најнижу јединичну цену добара добија максималан број пондера. Остали према следећој формули:
Ц = 60 х најнижа понуђена цена
                   цена из понуде која се рангира


	РИ - РОК ИСПОРУКЕ
	MAX = 20

	У овом критеријуму вреднује се понуђени рок испоруке уписан у Обрасцу понуде. Најкраћи понуђени рок испоруке од пријема писане поруџбенице добија максималан број пондера. Остали према следећој формули:
РИ = 20 х најкраћи рок испоруке
                   рок испоруке који се рангира
                                  

	ГР – ГАРАНТНИ РОК
	MAX = 20

	У овом критеријуму вреднује се понуђени гарантни рок уписан у Обрасцу понуде. Најдужи понуђени гарантни рок добија максималан број пондера. Остали према следећој формули:
ГР = 20 х најдужи гарантни рок 
                     гарантни рок који се рангира



НАПОМЕНА:
Рок испоруке предметних добара мора бити нумерички изражен, у данима, тако да се може применити у формули за израчунавање пондера, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.


19. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера према унапред утврђеним критеријумима, предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок за решавање рекламације.
Уколико две или више понуда имају исти рок за решавање рекламације, предност ће се дати понуђачу који буде извучен жребањем.

20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.


22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.


Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.


Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.


Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.


Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.


После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.


Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.


Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (06/2020) за коју се предметни захтев подноси;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.


24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам (8) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од пет (5) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора. 
25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци. 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.


Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку клима уређаја, јавна набавка број 06/2020, дајем понуду како следи:

	Понуда број:
	

	Датум:
	



Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.
	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:


А) самостално

Б) са подизвођачем:

______________________________________________________


______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:


______________________________________________________


______________________________________________________


______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)
	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) 
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун – Банка
	


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) 
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун – Банка
	


НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) 
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун – Банка
	


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) 
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун – Банка
	


НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

_______________________________  дана од дана отварања понуда.
               (уписати број дана важења понуде)
	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Клима уређаји –инвертер- хлађење и грејање
   9000BTU  и  12000BTU                                    
	КАРАКТЕРИСТИКЕ
	  9000BTU                    12000BTU

	
	Расхладно средство
	  R410A                              R410A

	
	Напајање
	                 220-240-/50Hz1PH

	Хлађење

	Капацитет 
	Btu/h;W
	9000,2600
	12000,3500
	

	
	SEER (*4)
	6,2
	6,1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	улазна снага
	W
	100-1240
	100-1580
	

	
	
	макс.улазна потрошња
	W
	1240
	1580
	

	
	
	Макс.јачина струје
	А
	 5,4
	6,9
	

	Грејање (просечна сезона)(*5)
	Капацитет 
	
	10.000
	         13.000
	

	
	Називни капацитет
	улазна снага
	W
	120-1200
	           130-1510 
	

	
	
	макс.улазна потрошња
	W
	1140
	              1650
	

	
	
	Макс.јачина струје
	W
	5.3
	                7.7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SCOP                                                                                                                                             W/W
	5,1
	5,1
	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

	Унутрашња јединица
	Проток на унутрашној јединици
	
	м/h
	420/320/270
	570/470/370
	

	
	
	
	
	
	

	
	Димензије
	В*Ш*Д
	mm
	715x194x285
	   805x194x285
	

	
	Тежина
	kg
	6,8
	7,2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ниво buke   (Hi/Mi/Lo)
	
	dB(A)
	40/34/29.5/25
	      41/36/28/23
	

	
	
	

	
	
	
	

	Спољна јединица
	Димензије
	В*Ш*Д
	mm
	770x300x555
	   770x300x555
	

	
	Тежина
	kg
	25,2
	25,5
	

	

	

	
	Ниво buke
	
	dB(A)
	55.5
	56
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Пројектовани притисак
	Мра
	4.2/1.5
	4.2/1.5
	

	
	
	
	
	
	

	Дужина

цеви
	Пречник
	гас
	mm
	О9.52(3/8“)
	       О9.52(3/8“)
	

	
	Макс. Дужина
	
	m
	25
	25
	

	
	Макс. Висинска разлика
	
	m
	10
	10
	

	Температурни опсег 
	
	˚C
	-15 – 50
	     -15 – 50
	

	
	
	
	
	
	


КЛИМА УРЕЂАЈИ МОРАЈУ ДА ПОСЕДУЈУ ОРИГИНАЛНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.
1.Фреон Р 410 А                                                                                                                                                                                                                                        2. Температурни опсег  -15 -  50                                                                                                                                                                                                      3.Тихи рад.                                                                                                                                                                                                                                     4.Енергетска ефикасност А, односно коефицијент хлађења SEER  6,1 или више i                                                                                             коефицијент грејања SCOP  5,1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Клима уређаји – inverter – хлађење и грејање                                                               
18000 BTU  и  24000BTU
	Расхладно средство
	R410A(*1)

	Напајање
	Извор
	Унутрашње напајање

	
	УНУТРАШЊЕ НАПАЈАЊЕ
	230/једна/50Hz

	Хлађење

	Пројектно оптерећење
	kW
	5,0
	7,1
	

	
	SEER (*4)
	6,0
	5,6
	

	
	
	Класа енергетске ефикасности
	A+
	A+
	

	
	Капацитет
	Номинално
	kW
	5,0
	7,1
	

	
	
	Мин-макс.
	kW
	1.3-5.0
	1.8-7.1
	

	
	Укупна улазна снага
	Номинално
	kW
	2,050
	2,330
	

	Грејање (просечна сезона)(*5)
	Пројектно оптерећење
	kW
	3.8(-10ºC)
	       5.4 (-10ºC)
	

	
	Називни капацитет
	при референтној спољној темп.
	kW
	3.8(-10ºC)
	       5.4 (-10ºC)
	

	
	
	при бивалентној температури
	kW
	3.8(-10ºC)
	       5.4 (-10ºC)
	

	
	
	при граничној радној темп.
	kW
	3.8(-10ºC)
	      5.4 (-10ºC)
	

	
	Подржан капацитет грејања
	kW
	0.0(-10ºC)
	      0.0 (-10ºC)
	

	
	Годишња потрошња струје(*2)
	kWh/a
	1267
	1854
	

	
	SCOP (*4)
	4,2
	4,0
	

	
	
	Класа енергетске ефикасности
	A+
	A+
	

	
	Капацитет
	Номинално
	kW
	5,4
	8,1
	

	
	
	Мин-макс.
	kW
	1.4-6.5
	1.5-8.5
	

	
	Укупна улазна снага
	Номинално
	kW
	1,480
	2,440
	

	Струја неопходна за рад (макс.)
	A
	9,8
	12,5
	

	Унутрашња јединица
	Улазна снага
	Номинално
	kW
	0,037
	0,055
	

	
	Struja neophodna za rad (maks.)
	A
	0,4
	0,5
	

	
	Димензије
	В*Ш*Д
	mm
	290-799-232
	    305-923-250
	

	
	Тежина
	kg
	9
	13
	

	
	Запремина ваздуха (супер- ниска-ниска-средња-висока супервисока (*3) (сув/влажан)) 
	Хлађење
	m3/min
	6.3 – 9.1 -11.1-12.9 
	10.0 – 12.2 – 15.0-19.9
	

	
	
	Грејање

	m3/min
	6.1 – 8.3 -11.1-14.3
	10.3 -12.7 -16.4 – 19.9
	

	
	Ниво звука (ниво зв. Прит.) (суперниско-ниско-средње- високо-супервисоко) (*3)
	Хлађење
	dB(A)
	28 – 36 – 40 – 45
	33 – 38 – 44 – 50
	

	
	
	Грејање

	dB(A)
	27 – 34 – 41 – 47
	33 – 38 – 44 -  49
	

	Спољна јединица
	Димензије
	В*Ш*Д
	mm
	550-800-285
	880-840-330
	

	
	Тежина
	kg
	36
	55
	

	
	Запремина ваздуха
	Хлађење
	m3/min
	36,3
	49,3
	

	
	
	Грејање

	m3/min
	34,8
	47,9
	

	
	Ниво звука (ниво

звучног притиска)
	Хлађење
	dB(A)
	50
	55
	

	
	
	Грејање

	dB(A)
	51
	55
	

	
	Струја неопходна за рад (макс.)
	A
	9,4
	12
	

	
	Јачина осигурача
	A
	12
	16
	

	Дужина

цеви
	Пречник
	Течност/гас
	mm
	6.35 /12.7
	        9.52 / 15.88
	

	
	Макс. Дужина
	Излаз-улаз
	m
	20
	30
	

	
	Макс. Висинска разлика
	Излаз-улаз
	m
	12
	15
	

	Гарантовани радни опсег (споља)
	Хлађење
	˚C
	+15 ~ +46
	+15 ~ +46
	

	
	Грејање
	˚C
	-10 ~ +24
	-10 ~ +24
	


(*3) СХи: Супервисоко











         Енергетска класа А+

         Поседовање  Еуровент  сертификата за понуђене уређаје
	КЛИМА УРЕЂАЈИ МОРАЈУ ДА ПОСЕДУЈУ ОРИГИНАЛНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И СЛЕДЕЋЕ ФУНКЦИЈЕ – КАРАКТЕРИСТИКЕ:

1. Самодијагностика квара – приказ квара на Лед дисплеју

	2. Ауто-рестарт – памћење режима рада у случају прекида напајања

	3. Фреон Р 410 А- вредност ГWП  1975 min

	4.  Филтер за прашину

5.  Функција за уштеду енергије

6.  Аутоматска лопатица

7.  Режим аутоматске брзине вентилатора

8. Тајмер за укључивање/искључивање рада

9. Енергетска ефикасност А +, односно коефицијент хлађења SEER  5,6 или више i  коефицијент грејања SCOP  4,0 или више.



· Понуђени клима уређаји морају у свему одговарати Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл.гласник РС“ бр. 11/15)              

СПЕЦИФИКАЦИЈА
	Редни број
	НАЗИВ
	Произвођач модела


	Јединица мере
	Количина
	Цена по јединици мере без ПДВ
	Укупна цена по јединици мере без ПДВ
(5х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Инвертер сингл сплит клима уређај, расхладног капацитета
9000 BTU техничких карактеристика из спецификације конкурсне документације
	
	ком

	10


	
	

	2.
	Инвертер сингл сплит клима уређај, расхладног капацитета
12000 BTU техничких карактеристика из спецификације конкурсне документације
	
	ком.
	44
	
	

	3.
	Инвертер клима уређај, расхладног капацитета
18000 BTU техничких карактеристика из спецификације конкурсне документације
	
	ком
	4
	
	

	4.
	Инвертер клима уређај, расхладног капацитета
24000 BTU техничких карактеристика из спецификације конкурсне документације
	
	ком
	2
	
	

	УКУПНО:
	


	Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

	Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад предметних добара је:
	_____________ сати



	Рок за отклањање недостатака у количини и/или квалитету од дана сачињавања записника о квантитативно – квалитативној примопредаји је: (не може бити дужи од 2 дана)
	_____________ дана

	Гаранција за испоручена добра је:
	___________ месеци


	Гаранција на компресор је 60 месеци.

	Напомена: У цену инвертер сингл сплит клима уређаја урачунати је набавка, испорука и монтажа уређаја са свим потребним материјалом за монтажу. Сви неопходни продори се морају обрадити примерено постојећим енетријерским елементима поштујући правило струке. У цену је урачунат и редован сервис у току 24 месеца од дана монтаже и пуштања у рад jeдaнoм годишње односно након завршетка сезона (након завршетка летње и зимске сезоне).

У цену је урачуната набавка и испорука добара, демонтажа старих клима уређаја по потреби, уградња, пуштање у рад, као и редовни сервиси прописани од стране произвођача у гарантном року.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације конкурсне документације у оквиру уговорене цене.



	Назив правног субјекта који је овлашћен за редовно сервисирање је:

___________________________________________________________________________




	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	


И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


VII
МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
	[image: image2.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЦАРИНА
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а


	
	


МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
	1.
	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број 148-12-110-01-391/2018 од 17.12.2018. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора  (у даљем тексту: Наручилац) и

	
	

	2.
	______________________________________________________ са седиштем у _________________________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ____________________ кога заступа ___________________________________________, директор  (у даљем тексту: Добављач)


	Напомена:
	Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати Уговор.


УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:


- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 06/2020, чији је предмет набавка клима уређаја, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;


- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;


- да Наручилац Одлуком о додели Уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор о купопродаји клима уређаја;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;


- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја клима уређаја и то:
(биће преузето из понуде)
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи (попуњава Наручилац) динара и словима: (попуњава Наручилац), без ПДВ, и обухвата купопродају клима уређаја (сплит јединице), са урачунатим свим зависним трошковима које Добављач има у реализацији предметног Уговора.

У цену је урачуната набавка и испорука добара, демонтажа старих клима уређаја по потреби, уградња, пуштање у рад, као и редовни сервиси прописани од стране произвођача у гарантном року.


Сви неопходни продори се морају обрадити примерено постојећим енетријерским елементима поштујући правило струке. У цену је урачунат и редован сервис у току 24 месеца од дана монтаже и пуштања у рад jeдaнoм годишње односно након завршетка сезона (након завршетка летње и зимске сезоне).
Цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека рока важења уговора.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације конкурсне документације.
Члан 3.


Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора а који испоставља Добављач,  у року до 45 дана, од дана пријема рачуна и отпремнице, на рачун Добављача.

Члан 4.


Добављач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности Уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је најмање 30 дана дужи  од истека рока важности уговора.


- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;


- потврду о регистрацији менице;


- копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничним овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.


 По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.

Члан 5.


Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу Меницу за отклањање грешака у гарантном року са назначеним номиналним износом од 5% од укупно уговорене цене, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014 Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011 и 80/2015), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.


- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од укупно уговорене цене, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;


- потврду о регистрацији менице;


- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По истеку рока рока важности менице, Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.


Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе.

КВАЛИТЕТ

Члан 7.
Добра која су предмет овог уговора морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.
РОК ИСПОРУКЕ

Члан 8.

Добављач је дужан да изврши испоруку, монтажу и пуштање у рад добара из члана 1. овог уговора у року од (биће преузето из понуде) сати од пријема писаног захтева Наручиоца.

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 9.
Испорука добара вршиће се сукцесивно по потреби Наручиоца на локацијама Наручиоца – Управа царина и царинарнице.

Динамику и количину испоруке утврђује овлашћено лице Наручиоца.
Добављач је дужан да приликом сваке испоруке добара достави сву потребну пратећу техничку документацију на српском језику (упутство за употребу, гарантне листове за новоуграђене сплит јединице и атестну документацију- фабричке листове).

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.
Гаранција на испоручена добра је (биће преузето из понуде) месеци.

Гаранција на компресор је 60 месеци.

КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 11.
Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање предметних добара. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач мора у року од (биће преузето из понуде) дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, испоручено добро заменити новим, у противном Наручилац задржава право да раскине уговор.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 13.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о пружању предметних услуга и да је документује на прописани начин.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 16.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 17.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Предметни уговор је на период до једне године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
Члан 18.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 19.


Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих четири (4) примерка задржава Наручилац, а два (2) примерка Добављач.

	НАРУЧИЛАЦ
	
	ДОБАВЉАЧ

	- потпис -
	М.П.
	- потпис -

	Др Софија Радуловић,

в.д. помоћник директора 
	
	_________________, директор                                     


VIII
И З Ј А В А

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.
	

	

	

	


	Укупан износ трошкова:
	


Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац
                    У случају потребе образац копирати
	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


Управа царина
                                                                                                         
Н. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а; ЈНМВ 06/2020                                   2020. године

