2/94

[image: image2.jpg]


   

           РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА       
            УПРАВА ЦАРИНА

               Нови Београд,  

 Булевар Зорана Ђинђића  155 a
БРОЈ НАБАВКЕ 36/13

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКЕ УСЛУГА

РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И ИСТАЛАЦИЈА, КАО И ОСНОВНЕ ОБУКЕ И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Београд, октобар 2013. године

1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија-Министарство финансија - Управа царина, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 155а, са  организационим јединицама и то:

Царинарница Београд
 
        -
Жоржа Клемансоа 83;

Царинарница Вршац                           -
Булевар ослобођења 9;

Царинарница Нови Сад

        - 
Царинска 1;

Царинарница Зрењанин
                   - 
Царинска бр.3;

Царинарница Сомбор

        -
Филипа Кљајића бб;

Царинарница Суботица

        -  Босе Милићевић бб;

Царинарница Кладово

        -
Дунавска 16;

Царинарница Ниш 

                   - 
Димитрија Туцовића бб;

Царинарница Крагујевац 
                   - 
Лепенички булевар 3;

Царинарница Краљево

         - Насеље Моше Пијаде 1; 

Царинарница Шабац 

         - Београдски пут бб;

Царинарница Димитровград 
         - Маршала Тита 103;

Царинарница Приштина - у Нишу      - 
Балканска бр. 105;

Царинарница Ужице                            -  Милоша Обреновића бб

Царинарница Крушевац                      -  Јасички пут бб.

(у даљем тексту: Наручилац), позива сва заинтересована лица да припреме и поднесу понуду у складу са законом, конкурсном документацијом и  позивом, за доделу уговора, у отвореном поступку јавне набавке услуга редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и исталација у објектима које користи Управа царина, као и основне обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара, евидентирана као НВВ број 36/13.

Све финансијске обавезе по закљученим уговорима измирују се преко Трезора НБС у оквиру Министарства финансија  Републике Србије.

Назив Наручиоца: Република Србија, Министарство финансија  - Управа царина, Београд.

ПИБ: 101685102 ; Матични број: 17862146
Назив банке: ТРЕЗОР (Буџет Реп. Србије)

текући рачун: 840-1620-21

Шифра делатности: 8411

Регистарски број: 134104882.

1.2 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет ове јавне набавке су услуге редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и исталација у објектима које користи управа царина, као и основна обука и провера знања запослених, означене у општем речнику набавке под бројем 50413200.
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
Заинтересована лица могу поднети понуду само за целокупну набавку, јер ова набавка није опредељена по партијама.
1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА

Поступак јавне набавке је отворени поступак набавке велике вредности, а након доношења одлуке о покретању поступка 148-15-351-03-10/5/2013 од 19.6.2013. године.
На ову набавку ће се примењивати: 

· закон о јавним набавкама

· закон о буџету републике србије

· закон о заштити од пожара
· закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама

· закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци

· закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („службени гласник“ број 119/2012 од 15.12.2012. године) 

· прописи и нормативи везани за вршење услуга, које су предмет ове јавне набавке и
· правилници које је објавила Управа за јавне набавке везано за поступке јавних набавки

1.4 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна, правна или физичка лица која испуњавају све услове из члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 2.1 и 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ове конкурсне документације. Заинтересовано лице у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

1.5 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном докуметацијом и позивом.

1.6 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 09.12.2013. године до 9:00 сати, по локалном времену.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 09.12..2013. године до 9:00 сати по локалном времену.

Заинтересовано лице подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155-а, Нови Београд.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

1.7 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 09.12..2013. године до 9:20 сати на адреси: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.8 ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана, од дана јавног отварања понуда.   
2.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

2.1. УСЛОВИ ПОНУДЕ

Понуда ће се сматрати прихватљивом ако понуђач поднесе: 
Све доказе који потврђују испуњавање услова за учешће из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама наведене у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.  
Понуђач, чија је понуда, за ову јавну набавку, оцењена као прихватљива и у рангирању применом критеријума за доделу уговора добила највећи број бодова, доставља финансијско обезбеђење на начин и са садржином дефинисаном у делу 8. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ове конкурсне документације.
3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (мора бити попуњен, својеручно потписан од стране одговорног или овлашћеног лица и оверен печатом понуђача);
5. МОДЕЛ  УГОВОРА (мора бити попуњен, свака страна парафирана, оверен печатом заинтересованог лица и потписан од стране одговорног лица);
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  мора бити попуњен, потписан од стране одговорног или овлашћеног лица и оверен печатом понуђача;

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (мора бити попуњен, потписан од стране одговорног или овлашћеног лица и оверен печатом понуђача);

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (мора бити попуњен, потписан од стране одговорног или овлашћеног лица и оверен печатом понуђача);
ПРИЛОГ П/1, П/2,... П/8, из ове документације (попуњени, потписани и оверени од стране одговорног или овлашћеног лица и оверен печатом понуђача).

ПРИЛОГ П/5 попуњен, оверен и залепљен на коверти понуде која се доставља наручиоцу;
У случају заједничке понуде Прилог П/1 доставља сваки од чланова учесника у заједничкој понуди.
У случају подношења заједничке понуде, подносилац понуде доставља све доказе, обрасце и прилоге како је наведено у делу 2.13  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА, конкурсне документације.

У случају подношења понуде са подизвођачима, подносилац понуде доставља све доказе, обрасце и прилоге за све своје подизвођаче, а како је наведено у делу 2.14. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА, конкурсне документације.
2.2. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Заинтересовано лице мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације да попуни читко, да их потпише одговорно или  овлашћено лице и овери печатом.

2.3. ОБЛИК ПОНУДЕ

Заинтересовано лице мора поднети понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. 

2.4. ЈЕЗИК

Понуда се подноси на српском језику.

2.5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора важити најмање 70 дана, од дана јавног отварања понуда.

2.6. ЦЕНА 

Понуђена цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере, без обрачунатог ПДВ-а, и иста мора бити фиксна шест месеци по закључењу уговора, а након тога се може мењати писменом сагласношћу уговорених страна на основу месечног раста потрошачких цена који  званично објављује Републички завод за статистику, а како је дефинисано у моделу уговора.

Јединична цена редовног одржавања, поправке и основне обуке са провером знања мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке (трошкови превоза-долазак и одлазак на локацију на којој се врши услуга; одвожење и довожење опреме која се морала испитати или довести у исправно стање у простору ван просторија наручиоца; евентуалне такси  и др).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у скаду са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Цена из обрасца понуде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све зависне трошкове које понуђач има у реализацији ове набавке.

2.7. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, а не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема рачуна.

Рачун испоставља Добављач на основу потписаног радног налога и извода из евиденционог дневника Добављача за сваки објекат посебно потписаних од стране овлашћеног лица Наручиоца на локацији на којој се врши услуга, о извршеној услузи, како је предвиђено Уговором.
2.8. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Извршење услуга редовног одржавања ватрогасне  опреме, уређаја и инсталација врши се према плану одржавања наручиоца  који доставља Добављачу, а у складу са прописима.

Добављач је обавезан да извршава услуге поправке ватрогасне  опреме, уређаја и инсталација по примљеном захтеву наручиоца (који Наручилац упућује факсом или електронским путем, а изузетно телефоном, у складу са закљученим уговором), а који је наручилац поднео на основу примедби Добављача у извештају/записнику о извршеној услузи редовног одржавања или употребе/пражњења ватрогасне  опреме, уређаја и инсталација који  су настали између два редовна одржавања,  у року који није дужи од 7 дана.

Добављач је обавезан да извршава услуге хитних интервенција ватрогасне  опреме, уређаја и инсталација и то на системима за аутоматску дојаву и гашења пожара започињање услуге не може бити  дужи од 12 сати а извршење услуге не може бити дуже од 7 дана

2.9. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за замењени, уграђени материјал или резервне делове не сме бити краћи од гарантног рока произвођача, с тим што Добављач може понудити и гарантни рок дужи од произвођачког. Гарантни рок за замењени, уграђени материјал или резервне делове рачунаће се од дана овере радног налога који представља примопредају извршених услуга, потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца на локацији и Добављача.

Добављач је дужан, уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном делу, односно уграђеном материјалу као последица лошег квалитета истог, да отклони недостатак, у року за отклањање недостатака који не може бити дужи од 3 дана од пријема обавештења-рекламације Наручиоца.
2.10. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

Наручилац и Добављач записнички ће констатовати да ли су услуге која су предмет јавне набавке извршене у складу са Уговором. У случају да у поступку законске контроле надлежни орган, у складу са Законом о заштити од пожара, записнички констатује техничку неисправност инсталација, уређаја и опреме која је предмет услуга ове јавне набавке, Добављач је дужан да све услуге које су предмет примедби надлежног органа, отклони најкасније до рока који је одредио надлежни орган у записнику о вршењу контроле. Наручилац је дужан да у року који не може бити дужи од два дана од пријема записника са примедбама надлежног органа, исти у фотокопији достави Добављачу.  
2.11. КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за оцењивање понуда је  „најнижа понуђена цена“.

За избор најповољније понуде у овој јавној набавци, биће изабрана она понуда која добије највећи број бодова по критеријумима дефинисаним у делу 9.КРИТЕРИЈУМИ ове конкурсне документације. 

2.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Сваки понуђач уз понуду мора да приложи и потврду (писмо о намерама) у оригиналу од стране овлашћене банке да ће иста при закључењу уговора о јавној набавци, издати гаранцији за добро извршење посла.

Врста, садржина и начин достављања средстава финансијског обезбеђења дефинисани су у делу 8. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ове конкурсне документације.

Уколико понуда не садржи правилно издату потврду банке у оригиналу, у којој је изричито наведено каква ће се банкарска гаранција издати (рок, безусловна, платива на први позив, правилно дат износ и непромењена судска надлежност), биће одбијена као неприхватљива.
   2.13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи-извршиоци имају неограничену солидарну одговорност према Наручиоцу. 

Саставни део заједничке понуде је и правни акт којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење ове јавне набавке и исти мора да садржи све податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН. 
Само носилац понуде попуњава, потписује и оверава печатом следеће, и у понуду прилаже: 

3.Образац понуде

5.Модел Уговора

6.Техничку спецификацију

7.Образац структуре цена

10. Образац трошкова припрема понуде

11. Ценовник резервних делова

Прилог П/1, П/2,... П/8

Сваки из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду мора у понуди доставити, попунити и оверити својим печатом: 
1) доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ тачке 1. до 5. у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. Тачке  6; 7 и 8. код заједничке понуде се доказују  кумулативно.
2) Прилог П/1 за сваког из групе понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом).

Понуђач може поднети само једну понуду, било самостално, било као учесник заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача.

  2.14. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У случају ангажовања подизвођача понуђач у целини одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач – подносилац понуде мора да поднесе:

1) све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ТАЧКЕ 1. до 5., у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 

Тачке 6.; 7. и 8 се доказују  кумулативно. 

2) Прилоге Г/1, Г/2 и  Г/3 (попуњене, потписане и оверене печатом);

3) Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач може поднети само једну понуду, било самостално, било као учесник заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача.

 2.15. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Ова набавка није опредељена по партијама.
 2.16. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама.
 2.17. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА И 

          ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Биће разматране само понуде које су благовремено предате.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке, односно одустане од избора прихватљиве понуде из објективних и доказивих разлога, у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама, односно  у случају да јавну набавку треба одложити због више силе, недостатка буџетских средстава; ако наручилац и након провере добијеног обавештења понуђача сматра да је понуђена цена неуобичајено ниска, при чему трошкове учешћа у јавној набавци сноси сам учесник. 

    2.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор са понуђачем у року од осам (8) дана од дана коначности одлуке о додели уговора за ову јавну набавку и у том року је дужан да исти достави понуђачу.

Ако  понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
   2.19. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА

Заинтересовано лице може, да у писменом облику, тражи додатна објашњења у вези са припремом понуде, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року не дужем од 3 (три) дана од пријема писменог захтева за додатне информације и појашњења, писмено одговорити заинтересованом луцу и одговор са питањем ће истовремено бити објављен на Порталу јавних набавки. Питања треба
упутити Групи за текуће одржавање на адресу: УПРАВА ЦАРИНА, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд или факсом 011/319-0675 са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације-јавне набавке услуга, број НВВ 36/13.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
     2.20. ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Подаци које наручилац или понуђач оправдано означе као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку или касније. Лица укључена у поступак јавне набавке, као и наручилац, у потпуности одговарају за чување поверљивости тако добијених података.

Као поверљиве понуђач може означити само оне податке у понуди који су као такви предвиђени посебним актом, при чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о исправности понуде и оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. Поверљивим се не могу означити докази о испуњности обавезних услова, цена и подаци који се вреднују применом елемената критеријума, односно који се пондеришу.

Наручилац ће као поверљиве третирати она приложена документа уз понуду која у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис овлашћеног лица које је потписало и понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“ са потписом овлашћеног лица.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити као неприхватљиву.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
  2.22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач или заинтересовано лице сматра да су му у току целог поступка јавне набавке повређена права, може поднети захтев за заштиту права који мора да садржи све податке прописане  чланом 151. Закона о јавним набавкама.

Уплату таксе из члана 156. став 1. Закона о јавним набавкама извршити на жиро рачун бр. 840-742221843-57 – Републичка административна такса, са позивом на број НВВ 36/13.
  2.23. ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после подношења понуде и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама. 
  2.24. ИЗМЕНЕ МОДЕЛА УГОВОРА

Наручилац задржава право да измени модел уговора, у складу са мишљењем Републичког јавног правобранилаштва које се прибавља након доношења коначне одлуке о додели уговора за ову јавну набавку.
  2.25. ДОСТАВЉАЊЕ ОРИГИНАЛНИХ ДОКУМЕНАТА 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да у разумном року који одреди Наручилац, који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 79. ЗЈН.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 29.10.2013.године
за доделу уговора за јавну  набавку услуга–редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и исталација у објектима које користи Управа царина, као и основне обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара, евидентирана као НВВ број 36/13, дајемо понуду како следи:

	ПОНУЂАЧ (НАЗИВ):
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
	

	ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	МАТИЧНИ БРОЈ:
	


1. Понуду подносим (заокружити):

А) самостално                                       Б) заједно са

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

В) са подизвођачима

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 (навести назив и седиште свих подизвођача као и део предмета набавке и проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу)

2. Понуда важи (не мање од 70):_______ дана, од дана јавног отварања понуда.

3. Укупна цена редовног одржавања ватрогасне опреме, уређаја и исталација (из структуре цена 7.1.) је _________________динара, без ПДВ-а и словима   (___________________________________);
4. Просечна цена радног сата једног радника за услуге поправке са свим зависним трошковима ( из структуре цена 7.1) је:____________динара, без ПДВ-а и   словима   (_____________________________________________);

5. Просечна цена радног сата једног радника за услуге хитних интервенција са свим зависним трошковима ( из структуре цена 7.1) је:____________динара, без ПДВ-а и   словима   (_____________________________________________);
6. Просечна цена основне обуке новозапослених по групи до 50 запослених ( из структуре цена 7.1) је:_________________динара, без ПДВ-а и   словима   (_____________________________________________);

7. Просечна цена провере знања-тестирање свих запослених по групи до 50 запослених ( из структуре цена 7.1) је:_________________динара, без ПДВ-а и   словима   (_____________________________________________);
8. Рок плаћања је (не краћи од 15 а дужи од 45 дана) је:______ дана од дана службеног пријема рачуна;

9. Рок за вршење услуга поправке по захтеву наручиоца је ________ дана (не дужи од 7 дана) од дана пријема писменог захтева;

10. Рок за вршење услуга хитних интервенција по захтеву наручиоца је ________ часова (не дужи од 8 сати) од сата пријема писменог захтева;

10. Гарантни рок за све извршене услуге је ______ месеци, рачунајући од дана потписивања радног налога о завршеним услугама (не краћи од 6 месеци).

11. Гарантни рок за замењене делове и уграђени материјал је ______ месеци, 

рачунајући од дана  потписивања радног налога о завршеним услугама (не краћи од 6 месеци).

12. Рок за отклањање грешака по захтеву/рекламацији наручиоца је _________ 

дана(не дужи од 24 часа од пријема рекламације)
13. Укупна јединична цена резервних делова је _____________динара без ПДВ-а  
          Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.

Датум:_______________                                                                        Потпис  понуђача

Место:_______________
(М.П.)
            _________________________

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Понуђач мора да испуни ОБАВЕЗНЕ услове ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН  да би учествовао у овом јавном позиву и поступку јавне набавке И ТО:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.


Доказ: Приложити извод о регистрацији привредног субјекта из регистра надлежног органа-Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији. 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: Приложити извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда  и надлежне полицијске управе МУП-а, која не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. 

3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку.

Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.

4. Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 


Доказ: Приложити кумулативно уверења, који не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, и то:
  - уверење (потврду) пореске управе о измиреним доспелим порезима и доприносима
      и    

  - уверење (потврду) надлежне локалне самоуправе о измиреним локалним јавним приходима.
5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, која је прописана Законом о заштити од пожера.

Доказ: Овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављање ових послова, које мора да важи за све време трајања уговора. 
Понуђач мора да испуни ДОДАТНЕ услове ИЗ ЧЛ.76. ЗЈН  да би учествовао у овом јавном позиву и поступку јавне набавке И ТО:

6. ДА РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ  

ДОКАЗ:   Да је понуђач у периоду од најдуже предходне три  обрачунске године, које претходе објављивању позива (2010., 2011. и 2012. година), остварио укупан приход од  пружања услуга, која је предмет ове јавне набавке, у вредности најмање од  5.000.000.,00 динара. 

Приложити у потпуности попуњене потврде са износима, датумима купаца односно наручилаца, потписане од одговорног, овлашћеног лица купца/ наручиоца и оверене печатом купца/наручиоца, а како је дато у прилогу П/6
7.  ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ
Да поседује у власништву опрему и средства рада која су неопходна за вршење услуга које су предмет јавне набавке. 

 ДОКАЗ: Да поседује сервисни простор  (у својини или закупу) и минимум 5 службено возила.

Приложити фотокопије доказа о праву својине или закупа за пословни простор и саобраћајне дозволе за возила.

Наручилац задржава право да у склопу контроле изврши увид у опрему и средства  рада која су неопходна за вршење ове услуге.
  8. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ
Да има оптималан број запослених радника (најмање 15 радника од којих су 10  најмање са средњом стручном спремом и положеним стручним испитом из заштите од пожара, по једног дипломираног инжењера машинске и електро струке оба са лиценцом одговорног извођача радова/услуга за област заштите од пожара) у циљу стручног обављања услуга које су предмет ове јавне набавке.
 
ДОКАЗ: Фотокопије радних књижица са читко уписаном стручном спремом, а уколико иста није уписана и фотокопију дипломе, потврду о положеном испиту из области из заштите од пожара.  За одговорне извођаче радова/услуга, осим радне књижице приложити и тражене лиценце са потврдом о времену важења истих. Уколико одговорни извођачи радова/услуга нису у радном односу са  понуђачем, приложити доказ - уговоре да ће то лице понуђач ангажовати у реализацији ове конкретне јавне набавке, уверење о стручној спреми тог лица и лиценцу.

5.МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

НАПОМЕНА: Осенчена поља се не морају попуњавати.

Република Србија–Министарство финансија–Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155 а, као наручилац (у даљем тексту Наручилац), коју заступа директор Милош Томић
и

_______________________________________________________ са седиштем у __________________________улица____________________ПИБ _____________, матични број _____________, као пружалац услуга (у даљем тексту Добављач),   које заступа директор ________________________  
 (доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде односно свих подизвођача)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закључују

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И ИСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВА ЦАРИНА, КАО И ОСНОВНА ОБУКА И ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 1.

Основ Уговора је јавна набавка НВВ 36/13, за коју  одлука о додели уговора донета дана_____________, а на основу понуде понуђача бр.________ од __________. 

Предмет уговора су услуге редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и исталација у објектима које користи управа царина, као и основна обука и провера знања запослених, а како су наведене у техничкој спецификацији конкурсне документације и која подразумева контролно испитивање и сервисирање апарата за гашење пожара, техничка контрола хидрантске мреже, контрола система за аутоматску дојаву пожара, контрола стабилног система аутоматског гашења, контрола противпаничне расвете, основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара.
Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да је Добављач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којим ће се изводити услуге, као што су локација објекта, приступ објекту и уређајима и инсталацији ватрогасне опреме, могућност нормалног вршења услуга ватрогасне опреме и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Члан 3.

Добављач се обавезује да ће за потребе Наручиоца, услуге редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и инсталација које користи Управа царина, као и основна обука и провера знања свих запослених вршити у складу са прописима који регулишу ову област и законским овлашћењем које има за обављање послова из ове делатности.
Члан 4. Цена  
Пружалац услуга се обавезује да у објектима Наручиоца врши услуге  редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и инсталација које користи Управа царина, као и основна обука и провера знања свих запослених, а         Наручилац се обавезује да извршене услуге прими и за исте плати цену како је дато у табелама:
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА УПРАВЕ ЦАРИНЕ И ЕРЦ-а

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	2
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	2
	

	2
	Превентивни преглед система аутоматског гашења угљендоксидом      
	6 мес
	 
	1
	 

	
	Периодично испитивање система аутоматског гашења угљендоксидом      
	12 мес
	
	1
	


	3
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	113
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	113
	

	4
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	38
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	38
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	13
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	13
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	16
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	16
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	61
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	61
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	

	9
	Сервис  ватрогасних апаратa    CO2-5
	6 мес
	 
	32
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	32
	

	10
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	4
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	4
	

	11
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	6 мес
	 
	18
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	60 мес
	 
	18
	 

	12
	Сервис ватрогасних апарата   HL – 6
	6 мес
	
	2
	

	
	Испитивање ватрогасних апарата   HL – 6
	24 мес
	
	2
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ БЕОГРАД

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	4
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	4
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	8
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	8
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	25
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	25
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	6
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	10
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	10
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	1
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	1
	

	7
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-30
	6 мес
	 
	4
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-30
	60 мес
	 
	4
	 


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ КЛАДОВО

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	1
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	1
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	14
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	14
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	13
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	13
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	6
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	40
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	40
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2-5
	6 мес
	 
	3
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-5
	60 мес
	
	3
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ ДИМИТРОВГРАД

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	20
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	20
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	30
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	30
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	3
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	3
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	6
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	55
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	55
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	3
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	3
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	10
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	10
	

	9
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	60 мес
	 
	6
	 


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ КРАЉЕВО

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	43
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	43
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	21
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	21
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	20
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	20
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	14
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	14
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	38
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	38
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	5
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	5
	

	9
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	6 мес
	 
	8
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	60 мес
	 
	8
	 

	10
	Сервис ватрогасних апарата   NAF – 6
	6 мес
	
	7
	

	
	Испитивање ватрогасних апарата   NAF – 6
	24 мес
	
	7
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ КРУШЕВАЦ

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	57
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	57
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	13
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	13
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	20
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	20
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ УЖИЦЕ

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	5
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	5
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	44
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	44
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	10
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	10
	


	4
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	5
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	5
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	51
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	51
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ НИШ

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	3
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	3
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	49
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	49
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	46
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	46
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	34
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	34
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	20
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	20
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	88
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	88
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	9
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	9
	

	8
	Сервис  ватрогасних апаратa    CO2-5
	6 мес
	 
	9
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	9
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	3
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	3
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ ПРИШТИНА

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	6
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	7
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	7
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _______________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	11
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	11
	

	2
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	6
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	6
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	5
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	5
	

	5


	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	16
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	16
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке __________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ НОВИ САД

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	4
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	4
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	48
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	48
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	10
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	10
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	3
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	3
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	22
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	22
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	30
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	30
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	3
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	3
	

	8
	Сервис  ватрогасних апаратa    CO2-5
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	2
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	1
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	1
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке ________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ СОМБОР

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	2
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	2
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	27
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	27
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ ВРШАЦ

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	19
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	19
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	6
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	13
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	13
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	20
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	20
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	6
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	6
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	

	8
	Сервис  ватрогасних апаратa    S -100
	6 мес
	 
	1
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa  S - 100
	24 мес
	
	1
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	2
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ ЗРЕЊАНИН

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	18
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	18
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	9
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	9
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	5
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	5
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	18
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	18
	

	5
	Сервис  ватрогасних апаратa    CO2-5
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	2
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ СУБОТИЦА

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	6
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	6
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	63
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	63
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	63
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	63
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	2
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	2
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	15
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	15
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	59
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	59
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	4
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	4
	

	8
	Сервис  ватрогасних апаратa    CO2-5
	6 мес
	 
	12
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	12
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата   NAF - 12
	6 мес
	
	2
	

	
	Испитивање ватрогасних апарата   NAF - 12
	24 мес
	
	2
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У ОБЈЕКТИМА ЦАРИНАРНИЦЕ ШАБАЦ

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге 
	цена у динарима по ј.м./дин 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	4
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	4
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	5
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	5
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи унутрашњи-зидни,спољни-надземни и подземни 
	6 мес
	 
	27
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	27
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата  S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	1
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата   S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	1
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	36
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	36
	


Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а  
Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а

Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције _________________динара без ПДВ-а 

У цену редовног одржавањa урачунати су, поред свих зависни трошкови  и сви трошкови замене ситних резервних делова и материјала, односно 10% од цене услуга одржавања опреме и уређаја на одређеној локацији, која чини укупну цену.
Уговореном ценом из овог члана, обухваћени су сви трошкови које Добављач услуга има приликом вршења предметних услуга (превоз, долазак на локацију по позиву наручиоца, евентуалне таксе, демонтажа, пражњење, испитивање, пуњење и  монтажа и итд), изузев трошкова за  материјал и резервне делове изнад 10% од укупне цене за ту локацију и трошкова за  материјал и резервне делове за поправке по захтеву Наручиоца, за које ће Наручилац признавати набавну вредност материјала и резервних делова по ценовнику, односно улазној фактури коју доставља Добављач заједно са рачуном о извршеној услузи. 
Члан 5.
Уговорене цене из члана 4. овог уговора могу се мењати након протека шест месеци од закључења уговора, и то  писменом сагласношћу уговорних страна, само на основу месечног раста потрошачких цена, према подацима Републичког завода за статистику.
Члан 6.

Уговорена вредност

Укупна финансијска вредност уговора, за период до 36 месеци, је _______________ динара и словима ______________________, без ПДВ-а, односно за 2013. годину финансијска вредност је ________- динара а за преостали период до 24 месеци финансијска вредност је ________________ динара. Укупна финансијска вредност уговора за сваку текућу годину се усклађује са одобреним буџетским средствима за ову врсту набавке услуга за сваку буџетску годину. Промена укупне финансијска вредност уговора, у складу са законом, не утиче на промену уговорене месечне цене вршења услуга, са тим што је Наручилац дужан да о промени обавести Добављача. 

Члан 7.

Рок и начин плаћања

Исплату рачуна по овом Уговору, увећану за износ пореза на додату вредност,  врши Наручилац, у року од ____дана од службеног пријема рачуна Добављача. 
Обавезни прилози рачуна Добављача су оверени радни налог извршених услуга, са захтевом Наручиоца за извршење услуге. Радни налог са стварно извршеним услугама оверава овлашћено лице Наручиоца за локацији на којој се врши услуга. Материјал и резервни делови који су потрошени односно уграђени приликом вршења уговорених услуга, поправке - хитне интервенције, Наручилац ће платити на основу ценовника резервних делова - улазне фактуре коју му доставља Добављач, а у складу са чланом 4. овог Уговора. 
Члан   8.

Начин извршења услуга

Услуге редовног одржавања и испитивања ватрогасне опреме и исталација врше се на основу захтева наручиоца, а у складу са  планом.
Услуге поправки- хитне интервенције ватрогасне опреме и исталација  врше се на основу  захтева Наручиоца.
Члан   9.

Рок извршења услуга и рок одазива на позив

Добављач је обавезан да услуге поправки врши по захтеву који је примио од Наручиоца, а рок за вршење услуга поправке је ___ дана од дана пријема писменог захтева. Добављач је дужан да услуге одржавања и поправки изврши у складу са прописима који регулишу ову делатност.

Добављач је обавезан да услуге хитне интервенције врши по захтеву који је примио од Наручиоца, а рок за вршење услуга поправке је ___ сати од сата пријема писменог захтева. Добављач је дужан да услуге одржавања и поправки изврши у складу са прописима који регулишу обављање ове делатности.

Члан   10.

Примопредаја извршених услуга
Примопредају извршених услуга врше овлашћени представници Наручиоца на локацији на којој је извршена услуга и Добављач потписивањем и овером радног налога, који представља примопредају извршених услуга.

Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга, а која је предмет конкретне набавке, заиста извршена у складу са понудом, техничком спецификацијом конкурсне документације, планом, захтевом/позивом Наручиоца, правилима струке и овим Уговором. 

Овлашћено лице Наручиоца на локацији на којој се врши услуга оверава радни налог тако што у исти уписује услуга извршена
Члан 11

Гарантни рок 
Гарантни рок за све извршене услуге је ___ месеци се рачуна од дана примопредају извршених услуга, а како је наведено у чл. 10. овог уговора.
Уколико овлашћени представници уговорних страна не изврше пријем услуга, из разлога за које је одговоран Наручилац, почетак гарантног рока се рачуна 8 (осам) дана од дана када је услуга фактички извршена.
Гарантни рок за све уграђене делове и материјал је _____________ месеци. 

Уграђени делови и материјал морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача.
Уколико се у току гарантног рока појави било каква производна грешка као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета уграђених делова и
материјала, или се испостави да исти не испуњавају у потпуности техничко –
технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији
произвођача, Добављач је дужан да исте замени, без накнаде, у року од __дана.  
У случају замене, гарантни рок тече од дана сачињавања радног налога који представља  пријем замењеног дела или материјала.

Члан 12.

Грешке у квалитету и рок за отпочињање отклањања недостатака

Овлашћено лице Наручиоца при примопредаји извршених услуга ће констатовати да ли су услуге који су предмет јавне набавке извршене у складу са овим Уговором.

У случају да у поступку законске контроле надлежни орган, у складу са Законом о заштити од пожара, записнички констатује техничку неисправност ватрогасне опреме, Добављач је дужан да све услуге које су предмет примедби надлежног органа, а рекламације од стране наручиоца, отклони најкасније до рока који је одредио надлежни орган у записнику о вршењу  контроле. Наручилац је дужан да у року који не може бити дужи од два дана од пријема записника са примедбама надлежног органа, исти у фотокопији достави Добављачу, ради поступања по истом.  

Члан 13.

Обавезе Добављача
  Добављач је у обавези да:

 -    пре почетка вршења услуга Наручиоцу достави решење о именовању 

      одговорног лица за извршење предмета Уговора;

-    сервисирање, испитивање, поправке- хитне интервенције врши у складу са 
     Законом о заштити од пожара, другим подзаконским актима и упуству 
      произвођача опреме и исталација;
· свој рад синхронизује у складу са радом у објекту;

· се радници строго придржавају реда и правила који важе у објекту Наручиоца; 

· се строго придржава мера заштите на раду;

· услуге изведе у складу са прописима;

· по завршетку услуга одмах обавести Наручиоца да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;

· обезбеди довољну радну снагу, материјале и делове, потребну за извршење уговорених услуга;

· обезбеди безбедност (свих лица-радника, запослених, странака и сл.) тако да је Наручилац  ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности свих лица, као и радно – правних прописа за време вршења услуга;

· обезбеди примену прописа о заштити животне средине;

· извршене услуге преда Наручиоцу;

· гарантује квалитет извршених услуга и употребљеног материјала и делова;

· обезбеди исправност ватрогасне опреме и исталација, у свему према Законским прописима, тако да је Наручилац  ослобођен свих одговорности према државним органима у вези примене овог закона.

Члан 14.

Обавезе Наручиоца

Наручилац је дужан да Добављачу омогући несметан приступ објектима и опреми која се одржава, а ради омогућавања извршења услуга, као и да поднесе захтев за поправку ватрогасне опреме и исталација, као и према обавештењу Добављача или евентуалним кваровима који су настали између два редовна одржавања.

Уколико Наручлац не поступи према обавештењу Добављача и не поднесе захтев за поправку, Добављач се ослобађа одговорности из чл. 13. став 1. алинеја 13.

Наручилац је обавезан да извршене услуге плати Добављачу, у складу са чланом 7. овог Уговора. 

Члан 15.

Уговорна казна

Уколико Добављач не врши услуге у року дефинисаном у члану 8 и 9. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2‰ (2 промила) од укупне финансијске вредности Уговора за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне финансијске вредности Уговора.

Приликом исплате сваког рачуна Наручилац задржава право да, у случају кашњења извршења услуге, умањи износ на рачуну за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана.

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу Наручилац није обавезан да тражи сагласност Добављача, али је дужан да га у року од 8 (осам) дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.

Члан 16.
Осигурање и гаранције

Добављач је у обавези да приликом закључења Уговора, односно најкасније у року од 15 (петнаест) дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 375.000,00 динара без ПДВ-а. Поднета банкарска гаранција ће бити издата са роком важења најмање годину дана, рачунајући од дана закључења Уговора, с тим што је Добављач у обавези да је продужава за све време трајања уговора, односно извршења уговорних обавеза.
Члан 17.

Раскид Уговора
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Добављач касни са извршењем услуге више од 7 (седам) дана и уколико Добављач не достави доказ о продужењу овлашћења Министарства унутрашњих послова за обављање ових послова, за све време вршења услуга
по овом уговору.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико утврди да услуга није извршена у складу са Уговором, односно уколико надлежни орган у поступку контроле, два пута узастопно, записнички констатује техничку
неисправност ватрогасне опреме и уређаја, а које су предмет услуга по овом уговору.

У случају једностраног раскида Уговора, отказни рок је 30 (тридесет) дана од дана пријема писмена о отказу, осим у случају недостављања доказа -  овлашћења Министарства унутрашњих послова и тада је отказни рок са истеком рока важења овлашћења.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза, као и када је износ наплаћене уговорне казне достигао износ од 5% (пет процената) укупне финансијске вредности Уговора, Наручилац ће наплатити и банкарску гаранцију за добро извршење посла, осим за доцњу Добављача.
Члан 18.

За све што овим Уговором евентуално није предвиђено, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о заштити од пожара и подзаконских аката који регулишу ову област.
Члан 19.

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно. Уколико се настали спор не реши споразумно, исти ће бити решаван пред стварно надлежним судом у Београду.
Члан 20.

Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Наручиоца и Добављач, а примењиваће се од дана када Добављач достави банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручиоцу.
Члан 20.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

  - овлашћење надлежног министарства;

  - понуда Добављача;

  - структура цена 7.1. укупно и 7.1.1 до 7.1.16 као део конкурсне документације

  - техничка спецификација, као део конкурсне документације;  

  - банкарска гаранција.


Члан 21.

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих  Наручилац добија 4 (четири) примерка, а Добављачу 2 (два) примерка.

      ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА
           ДИРЕКТОР                                                                             ДИРЕКТОР

                                                                                              Милош томић
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Услуга редовног одржавања ватрогасне опреме, уређаја и исталација у објектима које користи Управа царина обухвата сервисирање и испитивање противпожарне опреме у законом прописаним роковима, са заменом неисправних делова и одржавање истих у исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање.

Списак опреме, уређаја и инсталација по локацијама  

1.  Управа царина – зграда у ул.Булевар Зорана Ђинђића  бр.155а, Н.Београд. 

     -    запослених у згради ул. Булевар Зорана Ђинђића  бр.155а и ул. Народних   хероја   бр.63    625

     -     ПП централа « BMZ - 360 « = 1 ком. са 4 петље, 32 групе  и 467 јављача, 

     -      ватрогасни апарати = 98 ком. и то (S-1= 6 ком.; (S-1А= 6 ком.; S- 2А= 1 ком.;   S-6= 12 ком.; S-6А= 4 ком.; S-9 = 7 ком; S-9А = 35 ком;  S-12 =1 ком; CO2- 5=20     ком;  CO2 –10 = 4 ком;  HL - 6 = 2 ком;),                  

     -     зидни хидранти = 30 ком.,

     -   хидрантска црева 30 ком.

     -    против-паничне расвете = 89 ком. 
*    Зграда у ул. Народних хероја 63,Н.Београд.

    -     ПП централа « ZITON  ZP3“  = 1 ком. са  4 петље, 

  -     Стабилни систем аутоматског гашења пожара покрива ( 2 просторије)

  -     ватрогасни апарати = 32 ком. и то :( S- 9 = 4 ком ; :( S- 9А = 14 ком ; S- 
        50 = 2  ком ; CO2- 5 = 12 ком.), 

    -    челичне боце CO2 – 50 = 18 ком.
    -    зидни хидранти = 8 ком.,

    -   хидрантска црева 8 ком.

    -    против-паничне расвете  =  24 ком.

2.  ц-ци  Београд ул. Жарка Клемансоа бр. 37, Београд.

    - Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је 405
   *  ЦИ  Ж. станица   ул. Савски трг 2  Београд.   

    -  в.а.  S- 6= 1 ком.  и S- 9 = 1 ком.  

* Реферат продаје, Бежанијска коса  ул Сурчински пут  бб)

  -  в.а. S-1= 1 ком.; (S-1А= 4 ком.; S- 2А= 3 ком.; S-6= 8 ком.; S- 6А= 14 ком.; S- 9 = 5    ком; S- 50 = 10 ком;   CO2 –10 = 1 ком; CO2 –30 = 4 ком;                                 
  -   зидни хидранти = 4 ком.,

  -   хидрантска црева 4 ком.

*  ЦИ  Београдски сајам   ул. Булевар Војводе Мишића 

-  в.а. S- 6= 2 ком. 

3.  У  ц-ци  Кладово  ул. Дунавска бб,  

  - Укупно  запослених  у ц-ци са свим испоставама је  95

     -  в.а. S- 1 = 4 ком; S- 2 = 1 ком; S- 6 = 1 ком; S- 9 = 4 ком;S- 9А = 4 ком;CO2- 5=     1 ком;

     -  хидранти = 2 ком., ( зидни)

    -   хидрантска црева 2 ком.

   -   против-паничне расвете  =  1 ком
    *  ЦИ Велико Градиште,ул. Обала Краља Петра 

     -  в.а. S-1А=1 ком.; S-9 = 1 ком; 

	       *  ЦИ   Ђердап  ул. Караташки пут бр. бб

     -  в.а. S- 1А = 2 ком;    S- 6А = 1 ком;  S- 9 = 4 ком;  S- 9А = 10 ком;  

        S -50А = 2 ком; CO2- 5 = 1 ком;
    -  хидранти = 4 ком., ( додземни)

    -   хидрантска црева 4 ком.

      *  ЦИ   Ђердап  2  
  -   ПП централа „ BENTEL  J408/8“  зоне 5 

    -  в.а. S- 1А = 1 ком; S- 9А = 3 ком;   CO2- 5 = 1 ком;
    -  хидранти = 4 ком., ( додземни)

    -   хидрантска црева 4 ком.

	        *  ЦИ Прахово  ул. Радујевачки пут бр. бб.
        -   в.а S- 1А = 1 ком; S- 6 = 3 ком; S- 9 = 2 ком;

         -  хидрант = 2 ком. ( надземни)

	         -   хидрантска црева 2 ком.


*  ЦИ Мокрање.  

     -  в.а S- 1А = 2 ком; S- 6 = 1 ком; S- 9 = 5 ком; S- 9А = 1 ком;
-  хидр. = 1 ком. ( зидни )

      -   хидрантска црева 1 ком.                            

      *  ц.реферат  Зајечар, ул.Т.Њ. Краљевица бр бб 

       -  в.а.  S- 9  = 1 ком.,         

      * ц. реф. Бор, ул.3 Октобра, ламела 2 бр.26, 

      -  в.а. S- 1А = 1 ком., S- 9 А = 2 ком.,

      * г. прел. Вршка Чука,

      -  в.а.  S- 9 а = 3 ком.,
      -   хидранти = 1 ком. ( зидни )

      -   хидрантска црева 1 ком.

  4.  У  ц-ци  Димитровград  ул. Балканска 105 

   -  Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је  123
   -    в.а. S-1=2 ком.;S-6=3 ком.;S-9 = 4 ком; S-12 = 8 ком;S-50 =1 ком.
   -   хидранти = 7 ком. ( зидни )

   -   хидрантска црева 7 ком.

-   против-паничне расвете  =  10 ком.

 *   гран.прлаз Градина 
    -   в.а.  S-9=7 ком; 

 -   хидранти = 7 ком. ( зидни )

 -   хидрантска црева 7 ком.

    -   против-паничне расвете  =  6 ком.

*  ц.испостава  Teминал – Градина

   -   ПП централа «ЕЛИНД BSL-32« са 74 аутоматских, 8 ручних јављача

 -   в.а. S-1=1 ком.;  S-6=3 ком.; S-9=33 ком; S-12=2 ком; S-50= 2 ком.; 

     CO2- 5 = 5 ком; CO2 –10 = 3 ком.; 

 -   хидранти = 15 ком. ( зидни 6 ком.,  надземни 9 ком.)

 -   хидрантска црева 44 ком.

    -   против-паничне расвете  =  4 ком.

 *  ц. испостава    Пирот ул. Николе Пашића бр.бб

    -   в.а. S-9=1 ком;  CO2- 5 = 5 ком; CO2 –10 = 3 ком.; 

 -   хидранти = 1 ком. ( зидни )

 -   хидрантска црева 1 ком.    

5. У  ц-ци  Краљево ул. Моше Пијаде 1, 

   -  Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је 94
   -    в.а. S- 1= 19 ком. S- 2= 1 ком. S- 6= 12 ком.; S- 9 = 10 ком., Naf 6 = 7 ком.CO2 –10 =  8 ком.;

   -    хидранти = 5 ком. ( зидни )

   -   хидрантска црева 5 ком

   -    паник расвета  16  ком.

      *  ц.исп. Краљево  ул. Конвалучка бр. бб

    -   ПП централа „SECURITON  SCP  02“   1 петља
   -    в.а. S- 9 = 12 ком., 

   -    хидранти = 4 ком. ( зидни )

   -    хидранти = 8 ком. ( надземни )

   -   хидрантска црева 12 ком

  -    паник расвета  27 ком.
      *  ц. реферат  Горњи Милановац   ул. Р. Грковића бр. бб
           -  в.а. S- 6= 1 ком.

*  ц. реферат  Рашка  ул. Власово
   -  в.а. S- 9= 1 ком.

 *  ц.исп.Чачак ул. Кружни пут бр. бб, 

-  в.а. S- 9= 2 ком.

*  ц.исп. Нови Пазар  

-  в.а. S- 9= 2 ком.

    CO2- 5 = 5 ком

      - хидранти = 2 ком. ( зидни )

      -  хидранти = 2 ком. ( надземни )

      -  хидрантска црева = 4 ком. 

 *  ц. пункт  Рудница , 

-  в.а. S- 6 = 1 ком. 

 *  ц. пункт Брњачки Мост, 

      -  в.а. S- 9= 1 ком

  *  ц.исп.  ШПИЉАНИ 

-  в.а. S- 9= 10 ком; S- 50= 2 ком.

6.  У  ц-ци  Крушевац   ул. Јасички пут бб
      -  Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је  36   

      -  ПП централа « SIMENS“ 1131A  = 1 ком
        -   в.а S- 9А = 20 ком., 

   -  хидранти = 13 ком. ( надземни )

   -  хидрантска црева = 13 ком.

        -  против-паничне расвете  =  57 ком.

       7.   У  ц-ци. Ужице ул. Милоша Обреновића бр.  бб, 

       -  Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је    102

       -  ПП централа „ Sekuriton SCP  02“   1 петља „
         -   в.а S- 9 = 12 ком., 

    -  хидранти = 3 ком. ( зидни )

    -  хидранти = 6 ком. ( надземни )
   -  хидрантска црева = 13 ком.
         -  против-паничне расвете  =  44 ком.

*  ц. реф. Слободна зона Ужице ул. Првомајска бр.бб. Севојно 
           -  ПП централа „ Zeta Bentel J424 „ 

         -   в.а S- 9 = 2 ком., 

    *  ц. реф. Пожега  ул. Железничка бр. бб  Пожега 
        -   в.а S- 6 = 2 ком.,  

     *  гранични прелаз  Котроман – Мокра Гора 

          -  в.а. S- 9= 1 ком. , S- 9А= 2 ком

     * ц- исп. Пријепоље ул. Коловрат бр. бб 
         -  в.а S- 6= 2 ком., S- 9А = 1 ком.,  S- 6= 1 ком.,                             
      *  гранични прелаз  Бајина Башта ул. Милана Обреновића бр. бб,

              -  ПП централа „SECURITON  SCP  02“   1 петља
      -  в.а. S- 9= 3 ком.             
      *  гранични прелаз  Увац – Прибој        
     -   в.а. S- 9= 2 ком.

      *  гранични прелаз  Јабука   Пријепоље    

      -  ПП централа „SECURITON  SCP  02“   1 петља
      -  в.а. S- 9= 3 ком.         
       *  гранични прелаз  Гoстун,       
      -  ПП централа „SECURITON  SCP  02“   1 петља
      -  в.а. S- 9= 3 ком.                
*  ц. испостава    Ужице ул. Бањичких жртава бр. бб Тренутно не ради         

           -   в.а S- 9 = 22 ком., 

      -  хидранти = 1 ком. ( зидни )

      -  хидрантска црева = 1 ком.   

8.   У  ц-ци  Ниш. ул. Димитрија Туцовић 16,  

           -  Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је 188                

           -  ПП централа „QUADEL- ALPNA 1100 “   21 јављач
           -  в.а. S- 1А= 13 ком. ;   S- 6= 2 ком. ; S- 9 = 10 ком., S- 9А = 13 ком., 
              CO2 – 5  =5  ком.

           -  хид. = 14 ком. ( зидни ).

           -  хидрантска црева = 14 ком.    

           -  против-паничне расвете  24 ком.
          *  ц.реф  ж . станица Ниш  село Доње Међурово 
                      -  в.а. ., S- 1А = 1 ком., S- 9  = 1 ком., 
           *  г.прел. Прешево          

           -  ПП централа „FIRE ALARM CONTROL 8000“ “   42 јављач
           -  в.а.  S- 1А = 1 ком., S- 6A  = 9 ком.,  S- 9A  = 17 ком.,  S- 50 = 2 ком., 
              CO2 – 5    =1  ком.

           - хидранти = 2 ком., ( надземни)

           -  хидрантска црева = 2 ком.
           -  против-паничне расвете  18 ком.

          *  ц.испостава  Терминал  Прешево ул. Жуински пут бр. бб.           
          -  в.а. .S- 1А = 1 ком., S- 6  = 2 ком.,  S- 9  = 17 ком., S- 50= 3 ком.,  
             CO2-5 = 3    ком., CO2-10 = 3 ком., 
           -  хидранти = 9 ком., ( зидни ).

           -  хидранти = 4 ком., ( надземни ).

          -  хидрантска црева = 13 ком.  

             *  г.прел. Рибарци          
           -  в.а. .S- 1А = 2 ком., S- 9а  = 4 ком S- 50= 2 ком.,
           -  хидранти = 3 ком., ( зидни ).

           -  хидранти = 2 ком., ( надземни ).

          -  хидрантска црева = 5 ком.    

           *  ц.испостава Прокупље, ул. Василија Ђуровића Жарког бр. 13,           

            -  в.а. ., S- 6  = 1 ком.,  S- 9  = 1 ком., 

          *  ц.испостава Пошта, ул. Димитрија Туцовића бр. 63,          

            -  в.а. ., S- 9 А = 1 ком., 

          *  ц.испостава Врање, ул. Радничкабр.5 ,          

            -  в.а. ., S- 1 А = 1 ком.,  S- 9  = 2 ком., 

            -  хидранти = 1 ком., ( зидни ).           
          -  хидрантска црева = 1 ком.    

           * ц. исп.Аеродром, Ниш ул. Ваздухопловаца бб,            

           -  ПП централа „ ZETA “   5 јављачa  одржава Аеродром
           -  в.а. ., S- 1А = 1 ком.,  S- 9  = 1 ком.,

           *  ц. исп Лесковац, ул. Дурмиторска бб,            
           -  в.а.  S- 1А = 1 ком.,  S- 9  = 2 ком.,
           *  ц. испостава Књажевац, ул. Лоле Рибара бр. 26,          

           -  в.а.  S- 9 а = 1 ком.,

           *  ц.исп.Ж . станица Ристовац-село Ристовац,          
           -  в.а.  S- 9  = 2 ком., 
          -   хидраната = 2 ком. ( зидни) 

          -  хидрантска црева = 2 ком.            
           * ц.исп.Прохор Пчињски,село Старац,         

          -  ПП централа „QUADEL  QL- 4   4 зоне
           -  в.а.  S- 1А = 2 ком ., S- 9  = 1 ком., 
          -   хидраната = 2 ком. ( подтемни) 

          -  хидрантска црева = 3 ком. 

                -  против-паничне расвете  =  7 ком.

           * ц.исп. Стрезимировци, село Стрезимировци            

           -  в.а.  S- 1А = 2ком.,  S- 6  = 3 ком.,   S- 9  = 3 ком.,

          *  ц.реферат продаје магацински простор  Рапид - Дољевац

         -   в.а. S- 1= 9 ком.; S- 6= 3 ком. ; S- 9 = 12 ком.,   S- 50 = 2 ком.,   

         -   хидраната = 7 ком. ( зидни)

          -  хидрантска црева = 7 ком.

9.    У  ц-ци  Приштина- ул. Димитрија Туцивића бр. 16 у склопу ц-це Ниш
        -  Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је 31 

      -  в.а.  S- 1А = 3 ком., S- 9А = 1 ком.,
           *  ц. Пункт Депче, 

             -  в.а.  S- 9  = 1 ком.,
           *  ц. Пункт Кончуљ, 

               -  в.а.  S- 1А = 1 ком., S- 9  = 1 ком. S- 9А = 1 ком
           * ц. Пункт Мутиводе, Тренутно не ради
             -  в.а.  S- 1А = 1 ком., S- 9  = 1 ком. 

           * ц. Пункт Мердаре, 

             -  в.а.  S- 1А = 1 ком., S- 9  = 1 ком. S- 9А = 1 ком

         10.   У  ц-ци  Крагујевац  ул. Лепенски булевар бр. 37,     

         -  Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је  93                 
         -   в.а. S- 1= 9 ком.; S- 6= 2 ком. ; S- 9 = 5 ком.,   

         -   хидраната = 4 ком. ( зидни)

          -  хидрантска црева = 4 ком.

         -  против-паничне расвете = 10 ком.

         *  ц.испостава Слободна зона  ул. Косовска бр. 4 Крагујевац.                   
         -   в.а.   S- 9 = 1 ком.,
         *  ц. испостава Јагодина. Ул. Кабловска бр, бб

         -   в.а. S- 1= 1 ком.,  S- 6= 1 ком.,  S- 9 = 2 ком.,
         -  против-паничне расвете = 1 ком.

         *   ц.испостава  Ж . станица ул. Војислава Калановића бб, Крагујевац.

         -   в.а. S- 9 = 1 ком.,

         -   хидраната = 1 ком. ( зидни)

         -   хидрантска црева = 1 ком.

*   ц.испостава Лапово,  ул. Његошева бр. 8 Уговор важи до 05.04.2017.            
                  -   в.а. S- 1А = 1 ком.,  S- 9А = 1 ком. 

*   ц.и. Смед. Паланка, ул. Војске Југославије бр. бб.,
                -   в.а. S- 1А = 1 ком.,  S-9А  = 1 ком  
               *  ц.испостава  Аранђеловац, ул. Ратних војних инвалида бр.бб.         
                -   в.а. S-1  = 1 ком., S- 9 = 2 ком., 

     * ц.испостава   Младеновац,  ул. Карађорђева бб,         
                -   в.а. S- 1 = 1 ком., S- 6 = 1 ком. 
      * ц.испoстава Жељезара  Смедерево, 

                  -   в.а. S- 6А = 1 ком.

* ц.испoстава   Смедерево, ул. Коларска бр. 330               

                -   в.а. S- 9 = 1 ком., S- 9А = 1 ком.
            *  ц.испостава  Пожаревац. Ђуре Ђаковић бр.  бб,               
                   -   в.а. S- 9 = 1 ком.              

                - хидранти = 1 ком., ( надзенми )

               -  хидрантска црева = 2 ком.

        11. У  ц-ци  Нови Сад  ул.  Царинска 1, 

               - Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је  261

               -  ПП централа  систем „ESC 1 INOMAG“ 
                  -   в.а.  S- 6= 2 ком.; S- 9 = 3 ком., S-9А = 6 ком
               -   хидраната = 1 ком. ( зидни)

               -  хидрантска црева = 1 ком.
              -   против-паничне расвете   19 ком.

              *   ЦИ  Бачка Паланка, ул. Индустријска бр.бб.          
               -   в.а.  S- 9= 2 ком. 

              -   хидранти = 1 ком., (зидни )

              -  хидрантска црева = 1 ком.

                 -   против-паничне расвете    8 ком. 

 *   Ци   Мост  Бачка Паланка,             
              -   в.а.  S- 9= 1 ком. 

 *   ЦИ  Врбас, ул. Кулски пут бр. 2  Уговор 01.04.2016.
              -   в.а.  S- 6= 1 ком.    
            -   хидранти = 1 ком., (зидни )

              -  хидрантска црева = 1 ком.

  *  ЦИ  Батровци              
              -  ПП централа  «BSL – 216 labor Strauss  са 1 петљом

             -   в.а.  S- 6= 1 ком., S- 9= 11 ком.,  S- 50А= 3 ком.,   CO2 – 5 =1  ком. 

              -   хидранти = 2 ком., (1 зидни и 1 надземни)

              -  хидрантска црева = 2 ком.

                 -   против-паничне расвете    13 ком. 

    *  ЦИ ж.станица Шид   ул. Ј. Веселиновића бр. 4             
              -   в.а.  S- 6А= 5 ком.

              -   против-паничне расвете  5 ком. 

    *  ЦИ ж.станица Шид   ул. Ј. Вељка Пауновића  бр. 21            
              -   в.а.  S- 6А= 1 ком.

              -   хидранти = 1 ком., (надземни)

              -  хидрантска црева = 1 ком.

  *  ц. Испостава  Шид, ул. Регионални пут бр. R103 бб             
              -  ПП централа  „ QUADELL  ALPHA 1100“ са 1 група 8 зона .и 8 јављача.

             -   в.а. S- 1= 3 ком.,  S- 6= 1 ком., S- 9= 2 

  *  ЦР Љуба,           
               -   в.а.  S- 6= 1 ком.             
  *   ЦИ  Нештин             
               -   в.а.  S- 6= 1 ком.

  *  ЦР  Сот         
               -   в.а.  S- 9= 1 ком.

  *  ЦР  Бечеј    ул. Тополски пут бр. 65. Уговор 15.06.2016.
             -  ПП централа  „ TDZ   DELČEVO“  са 1 група, 2 зоне 2 јављача 

              -   в.а.  S- 9= 1 ком.

              -   хидранти = 2 ком., (зидни)

              -  хидрантска црева = 2 ком.

  *   ЦИ   Речни саобраћај ул. Кеј жртава рације бр. бб. Понтон на води             
             -   в.а.  CO2 –10=1  ком. 

   *   ЦИ    Слободна зона  ул. Б. Жилинског бр. 16              
               -   в.а.  S- 6= 1 ком.

   *   ЦИ    Ражн. Жел. Станица  ул. Корнелија Станковића бб 

             -   в.а.  S- 9= 3 ком.

              -   хидранти = 1 ком., (зидни)

              -  хидрантска црева = 1 ком.

       *  ЦИ  Лука и складиште ул. Сентанарески пут бр.161/а              
             -   в.а.  S- 6= 8 ком., CO2 – 5 =1  ком. 

              -   хидранти = 1 ком., (зидни)

              -  хидрантска црева = 1 ком.

              -  против-паничне расвете = 3 ком

    12.  У  ц-ци  Сомбор  ул. Филипа Кљајића бб,   

               -  Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је  69 
               -  в.а. S- 6= 1 ком .,S- 9 = 9 ком.,  S- 9 А= 8 ком
               - хидранти =  2 ком. ( надземни 1 ком., подземни 1 ком.).

               *  цар. реферат , Бездан , Бездан мост,                
                -  в.а. S- 9 = 2 ком,
               * ц.испостава Бездан – Мохаћ, Царинска колонија бб,                
               -  в.а. S- 9 = 2 ком,
              *  ц.испостава Бачки Брег, 

               -  в.а. S- 6= 1 ком., S- 9= 1 ком.,

               * ц.реферат  Апатин, Дунавски кеј бб, 

               -  в.а. S- 9 = 2 ком,

               * ц.испостава Богојево, Богојево мост,                
               -  в.а. S- 9 = 3 ком,
   13.    У  ц-ци Вршац ул. Бул. Ослобођења 9,     

                -  Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је  76  
                -  ПП централа „GAL 12“  - GAS ALARM  са  2 јављача. 

                - в.а.  S- 1А= 6 ком.; S- 2А= 3 ком.; S- 2= 2 ком.;  S- 6= 9  ком.;
                   S- 6А= 3       ком.; S- 9 =1 ком., .; S- 9А =1 ком., CO2- 10 = 1 ком., 

                - хидрант 5 ком. ( зидни )

               -  хидрантска црева = 5 ком.

               -  против-паничне расвете = 8 ком.

                * ц.испостава Ватин,              
             -  в.а.  S- 1А= 1 ком.; S- 2А= 1 ком.;  S- 6= 6  ком.;   S- 9А =2 ком.,  

               S-50А= 2 ком.,     

            -  против-паничне расвете = 1 ком.             
                * Калуђерево 

                -  в.а  S-6= 2 ком.;S-9= 2 ком.; S-100 = 1 ком.,  CO2-100 =1 ком. 

                - хидрант 1 ком. ( зидни )

               -  хидрантска црева = 1 ком.

               -  против-паничне расвете = 10 ком.

14.  У  ц-ци  Зрењанин  ул. Царинска 3,    

                 -  Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је 65 

                -  в.а. S-1 = 7 ком.; S-6 = 3 ком.; S-6 А= 1 ком.;S-9 = 6 ком.; 

                -  хидранти =11 ком. (зидни 8 ком., и подземни 3 кoм).   

                -  хидрантска црева = 11 ком.

                 * ц.испостава  Кикинда, ул. Ослобођења 9,                  
                 -  в.а. S-1А= 1 ком.;S-6 = 1 ком.; S-9 = 2 ком.
                 -  хидранти = 3 ком. – ( зидни )
                 -  хидрантска црева = 3 ком.

                 * ц.испостава  Српска Црња, и Терминал ул. Ослобођења бр. 9                 
                 -  в.а. S-1А= 1 ком.; S-9А = 10 ком. .; CO2- 5 = 2 ком.,

                 -  хидранти = 4 ком.-  зидни
                 -  хидрантска црева = 4 ком.

 15.  У  ц-ци  Суботица, ул. Боце Миличевић бб,   

                 -  Укупно запослених  и ц-ци са свим испоставама је 232

                    -   ПП централа „SIGMA PP5000 са 14 зона. 

                 -  в.а. S-6 = 6 ком.;S-9 = 10 ком.; CO2- 5 = 2 ком., 

                 -  хидранти = 6 ком. ( зидни)

                 -  хидрантска црева = 6 ком.

                 *  г.прел. Келебија ул. Граничарска бр. бб

                 -  ПП централа за аутоматску дојаву пожара =1 ком.“ Fittich NKB“ 
                    са      4 зоне

               -   в.а  S-9 = 4 ком.; S-9А = 5 ком.;
               -  хидранти = 9 ком. ( зидни  3 ком., надземни 6 ком.).

               -  хидрантска црева = 9 ком.

               -  против-паничне расвете = 6 ком.

                 *  г.прел. Келебија- Терминал  ул. Граничарска бр. Бб
               -  ПП централа “ KILSEN KL 4    са 4 зоне.
               -   в.а  S-9А = 3 ком.;

                 *  г.прел. Хоргош стари   неради

                 -  в.а. S-6 = 1 ком.;S-9 = 5 ком.; 
                 - хидранти = 1 ком. ( зидни )

                 *  г.прел. Хоргош  ул. Хоргошки пут бр. бб

                 -  ПП централа  „ ESSER  BMZ 8008“ са 38 јављача. 

                 -   в.а. S-6А = 2 ком.;S-9А = 4 ком.; S-50А = 1 ком.; CO2- 5 = 1 ком., 

                 -  хидранти = 7 ком.( зидни 2 ком., надземни 5 ком.)

                -  хидрантска црева = 7 ком.

               -  против-паничне расвете = 10 ком.

                 *  г.прел. Хоргош  - Терминал ул. Хоргошки пут бр. бб

                  -  ПП централа  „ ESSER  BMZ 8008“ са 38 јављача. 

                 -   в.а. S-6А = 4 ком.;S-9А = 5 ком.; S-50А = 1 ком.; CO2- 5 = 7 ком., 
                     НАФ  12= 2 ком. 

                 -  хидранти = 18 ком.( зидни 6 ком., надземни 12 ком.)

                 -  хидрантска црева = 18 ком.

                 -  против-паничне расвете = 30 ком.

                   *  Јавна Складишта  ул. Трг Угарника бр. бб Суботица,  

                  -  ПП централа  „   BMZ  360“ са 4 групе, 3 зоне и 12  јављача. 

                 -   в.а. S-9 = 10 ком.; CO2- 5 = 1 ком.

                 -  хидранти = 12 ком.( зидни 6 ком., надземни 1 ком. и подземни 5 
                    ком.)

                 -  хидрантска црева = 18 ком.

                 -  против-паничне расвете = 16 ком.

                 *  ц. исп. Сента ул. Пристанишна бр. 1,  
                 -   в.а. S-9 = 10 ком.; S-50 = 2 ком.

                 -  хидранти = 6 ком.( зидни 3 ком.и подземни 3 ком.)

                 -  хидрантска црева = 6 ком.

                 *  Слободна зона ул. Батијска бр 34

                 -   в.а. S-9 = 1 ком.;

                 -  хидранти = 2 ком.( зидни 1 ком.и надзенми 1 ком.)

                 -  хидрантска црева = 2 ком.

                 -  против-паничне расвете = 1 ком.

                 *  г.прел.Бајмок,  

                 -   в.а. S-1А = 1 ком.; S-3 = 1 ком.;  S-6 = 1 ком.; S-9 = 1 ком.; 

                 -   хидранти = 1 ком. ( зидни ).

                 *  г.прел.Ђала.  

                 -   в.а. S-6 = 1 ком S-9 = 1 ком.; CO2- 5 = 1 ком., 

                 -   хидранти = 1 ком. ( зидни ).

                 -  хидрантска црева = 2 ком.

16.  У  ц-ци  Шабац,  Београдски пут бб,     

                 -  Укупно запослених  у ц-ци са свим испоставама је  149

                 -  ПП централа  „SECURITAM PRO COMPAS  SPS 02“ са 1 групом.

                 -   в.а. S-9 А= 19 ком.;

                 -  хидранти = 13 ком.( зидни 4 ком.и надзенми 9 ком.)

                -  хидранти  Магацин= 4 ком.( зидни)

                 -  хидрантска црева = 17 ком.

              *  ц.исп. Ваљево  ул. Р. Бораца 91/92 бр. бб. 

                -   в.а. S-9 = 1 ком.; 
               *  ц.исп. Сремска Рача,  ул. Босутски пут бб

               -  ПП централа  „SCP 02 Sekuriton) 1 петља

               -   в.а. S-9 А= 1 ком.,  S-9 = 1 ком               
                *   ц.исп. Трбушница,   Заобилазни пут бб                
                -  ПП централа  „SCP 02 Sekuriton) 1 петља

                -   в.а. S-9 = 5 ком.

                -  хидранти = 7 ком.( подземни )

               -  хидрантска црева = 7 ком.

               -  против-паничне расвете = 4 ком.

                      *  ц. Исп. Љубовија,   Зворнички пут бб                
                      -   в.а. S-9 = 2 ком.

                      *  ц. Исп.  Бадовинци, 

                      -  ПП централа „ HOCSHIKI „  са 1 петљом.

                      -   в.а. S-9 = 3 ком.

               -  хидранти = 3 ком.( зидни 1 ком.и надзенми 1 ком. и подземни 1)

               -  хидрантска црева = 3 ком.

               -  против-паничне расвете = 1 ком.

                      *  ц. Исп. Мали Зворник,  Светосавска бб

               -   в.а. S-9 = 1 ком., S-9А = 3 ком

               *  ц.исп. Сремска Митровица  РТЦ  ЛУКА ЛЕЕТ,
               -   в.а. S-6= 1 ком., 

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА у погледу врсте и обима услуга: 

КОНТРОЛНО ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА              ГАШЕЊЕ ПОЖАРА    
1.1. Контролно испитивање апарата за гашење пожара на ХВП, свих врста, вршити  тако да давалац услуга сноси  трошкове који иду за  испитивање  ватрогасних апарата  ( демонтажа, пражњење, испитивање, пуњење и  монтажа) Замењени дотрајали делови, допуна: прах, гас или другог срества за пуњење, обрачунавају  се по ценовнику резервних делова - улазној фактури.    

1.2.Табела,  врста опреме - уређаја.

	Ред.

Бр.
	Врста ватрогасних апарата

	1
	Апарат  S-1, S-1A, S-2,  S-1A, S-3, S-1A,

	2
	Апарат  S-6, S-6A,

	3
	Апарат  S-9, S-9A, S-12, S-12A,

	4
	Апарат  S-50, S-50A,

	5
	Апарат  CO2-5

	6
	Апарат  CO2-10

	7
	Апарат  CO2-30

	8
	Апарат HL - 6

	9
	Апарат NAF - 6

	10
	Апарат NAF -12

	11
	Челична боца за систем аутемтског гашења CO2–50 


2. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

2.1. Контрола хидрантске мреже – хидраната и хидрантских црева свих врста, Мерење проточног капацитета и протока воде и Контрола хидрантских црева у хидрантском ормару, подразумева  њихово оспособљавање за гашење пожара са заменом неисправних делова. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова - улазној фактури
2.2    Табела,  врста опреме - уређаја.

	Ред. бр.
	ХИДРАНТИ  ( врста )

	1
	Зидни ( унутрашњи )

	2
	Надземни ( спољни )

	3
	Подземни ( спољни )

	4
	Ватрогасна црева  


3.   КОНТРОЛА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

3.1. Контрола система за аутоматску дојаву пожара свих врста, подразумева  њихово оспособљавање за аутоматску дојаву пожара са заменом неисправних делова. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова - улазној фактури. 

  3.2. Табела,  врста опреме- уређаја.
	Ред.

бр.
	Врста  система

	1
	Систем за дојаву пожара BMZ, 360 FITICH-YU  са 4 петље

	2


	Систем за дојаву и гашење пожара « ZITON  ZP3“  = 1 ком. са  4 петље, 

	3
	Систем за дојаву пожара „Zeta Bentel J 424“

	4


	Конвеционлни противпожарни систем, 

BSL 32  ЕЛИНД  Ваљево

	5
	ПП централа „ESC 1 INOMAG“

	6


	Конвеционлни противпожарни  систем,  СИГМА ПП 5010 FITICH-YU

	7
	централа за аутом. дојаву пожара „ Fittih NKB 604“

	8
	ПП централа „ HOCSHIKI

	9
	ПП централа „TDZ DELČEVO“

	10
	ПП централа „ BENTEL  J408/8“  зоне 5

	11
	ПП централа « SIMENS“ 1131A  = 1 ком

	12
	ПП централа „SECURITON  SCP  02“   1 петља

	13
	ПП централа „QUADEL- ALPNA 1100 “   

	14
	ПП централа „FIRE ALARM CONTROL 8000“

	15
	ПП централа „QUADEL  QL- 4  

	16
	ПП централа  «BSL – 216 labor Strauss  

	17
	ПП централа „GAL 12“  - GAS ALARM  

	18
	ПП централа “ KILSEN KL 4    

	1
	ПП централа  „ ESSER  BMZ 8008


4.    КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ   

         ГАШЕЊА  ПОМОЋУ УГЉЕН-ДИОКСИДА

     4. 1.  Контролу и одржавање стабилног система аутоматског гашења пожара, подразумева  њихово оспособљавање за аутоматско гажење пожара са заменом неисправних делова. Замењени дотрајали делови и допуна боце због пробе система обрачунавају се по ценовнику резервних делова - улазној фактури.
4.2. Табела,  врста опреме- уређаја.
	Ред.

бр.
	Назив система

	1
	Стабилни систем аутоматског гашења пожара угљен-диоксдом, покрива ( 2 просторије) 


5.     КОНТРОЛА ОПРЕМЕ ПРОТИВ-ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ

5.1.   Контрола противпаничне расвете, подразумева  њихово оспособљавање за исправан рад са заменом неисправних  делова. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова - улазној фактури.
6. ОСНОВНА ОБУКА И ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ,  ИЗ ОБЛАСТИ      

      ЗАШТИТЕ ОД  ПОЖАРА 

6.1.  Основна обука са провером знања запослених  из области заштите од пожара   обавља се по позиву за новозапослене најкасније 12 месеци од заснивања радног односа .

6.2.    Провера знања свих запослених врши се по позиву на три године.
          За  све горе наведене услуге,  урачауната је цена свих трошкова које давалац услуга има приликом реализације (превозних трошкова, такси  и др, обавеза на локацији наручиоца).

          Све горе наведене услуге,  вршиће се на локацјама Наручиоца на основу захтева Наручиоца, а у складу са планом који је сачинио Добављач, а након добијања акта Наручиоца са подациома о последњем извршеном сервису-испитивању-основној обуци и провери знања, који су предмет ове набавке. 
МАПА ПРОСТОРНЕ РАСПОРЕЂЕНОСТИ ОБЈЕКАТА УПРАВЕ ЦАРИНА
[image: image1.png]KeneBwja  ¥oprow
ook B_m g
S sperg

 pasa apune
Usprapris
Uspmsnenocrass
s mpenss
Conoatipss [ e ——
" & Lspmcxn et

-

r—
Moz cy oviavene
[ -

aparan

pu

hopne
-~

=
sop
"

oo e
o™

- per
-
wrpourpan®

Pucrosa m passpuse

= aaneoc spmapase o
e cenmuny Hny






	 7.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (УКУПНО)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 
	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Просечна цена у динарима по ј.м.  (7.1.1 до 7.1.16) 
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	30
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	30
	
	

	2
	Превентивни преглед система аутоматског гашења угљендоксидом      
	6 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање система аутоматског гашења угљендоксидом      
	12 мес
	
	1
	
	

	3
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	473
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	473
	
	

	4
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	308
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	308
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	138
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	138
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	162
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	162
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	558
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	558
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	37
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	37
	
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата   S-100   
	6 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                    S-100   
	24 мес
	
	1
	
	

	10
	Сервис  ватрогасних апаратa  CO2-5
	6 мес
	 
	75
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	75
	
	

	11
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	25
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	25
	
	

	12
	Сервис ватрогасних апарата  CO2-30
	6 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                 CO2-30
	60 мес
	
	4
	
	

	13
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	6 мес
	 
	24
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	60 мес
	
	24
	
	

	14
	Сервис ватрогасних апарата   HL – 6
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                               HL – 6
	24 мес
	
	2
	
	

	15
	Сервис ватрогасних апарата NAF-6
	6 мес
	 
	7
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата NAF-6
	24 мес
	
	7
	
	

	16
	Сервис ватрогасних апарата NAF-12
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата NAF-12
	24 мес
	
	2
	
	

	УКУПНО
	
	

	Просечна цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Централи Управе царина и Царинарницама, по групи до 5о запослених   _____________________динара  без ПДВ-а   

                                                                                                                            _____________________динара са ПДВ-ом

	Просечна цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина и Царинарницама, цена по групи до 50 запослених__________________динара  без ПДВ-а  
                                                                                                                                  __________________динара са ПДВ-ом

	Просечна цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке_____________________динара без ПДВ-а 

	Просечна цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _____________________динара са ПДВ-ом 

	Просечна цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_____________динара без ПДВ-а 
Просечна цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције____________динара са ПДВ-ом

СВАКА ПРОСЕЧНА ЦЕНА СЕ ИЗРАЧУНАВА КАО ЗБИР ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЧЕГ ОПИСА УСЛУГЕ, ОСНОВНЕ ОБУКЕ, ПРОВЕРЕ ЗНАЊА, РАДНОГ САТА ЗА ПОПРАВКЕ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (7.1.1 до 7.1.16) ПОДЕЉЕНО СА 16

	

	7.1.1  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЗГРАДА УПРАВЕ И ЕРЦ-а)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ - ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	            
	2
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	2
	
	

	2
	Превентивни преглед система аутоматског гашења угљендоксидом      
	6 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање система аутоматског гашења угљендоксидом      
	12 мес
	
	1
	
	

	3
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	113
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	113
	
	

	4
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	38
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	38
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	13
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	13
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата            

S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	16
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    

S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	16
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	61
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	61
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	
	

	9
	Сервис  ватрогасних апаратa    CO2-5
	6 мес
	 
	32
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	32
	
	

	10
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	4
	
	

	11
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	6 мес
	 
	18
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	60 мес
	 
	18
	 
	 

	12
	Сервис ватрогасних апарата   HL – 6
	6 мес
	
	2
	
	

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                               HL – 6
	24 мес
	
	2
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Централи Управе царина, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                                                  __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Централи Управе царина, по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                                                           _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-о



	7.1.2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД, ЦИ Ж. СТАНИЦА, ЦР БЕЖАНИЈСКА КОСА И ЦИ САЈАМ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	
	
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	8
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	
	
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	25
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	10
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                 CO2-30
	6 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                 CO2-30
	60 мес
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених               _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                                                    __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-а


	7.1.3  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО, ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЦИ ЂЕРДАП, ЦИ ЂЕРДАП 2, ЦИ ПРАХОВО, ЦИ МОКРАЊЕ, ЦР ЗАЈЕЧАР, ЦР БОР И ГП ВРШКА ЧУКА)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	1
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	14
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	14
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	13
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	13
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	6
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	40
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	40
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2- 5
	6 мес
	 
	3
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-5
	60 мес
	
	3
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	

	7.1.4  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД, ЦИ ГРАДИНА,  ЦИ ТЕРМИНАЛ ГРАДИНА И ЦИ ПИРОТ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	20
	 
	 

	
	

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	20
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	30
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	30
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	3
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	3
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	6
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	55
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	55
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	3
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	3
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2- 5
	6 мес
	 
	10
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-5
	60 мес
	
	10
	
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	6
	
	

	10
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-50
	60 мес
	
	6
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом


	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.5 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО, ЦИ КОВАНЛУК,  ЦР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ЦР РАШКА, ЦИ ЧАЧАК, ЦИ НОВИ ПАЗАР, ЦП РУДНИЦА, ЦП БРЊАЧКИ МОСТ И ЦИ ШПИЉАНИ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	43
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	43
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	21
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	21
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	20
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	20
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	14
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	14
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	38
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	38
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2- 5
	6 мес
	 
	5
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2- 5
	60 мес
	
	5
	
	

	9
	Сервис  ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-10
	6 мес
	 
	8
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                             челична боца CO2-10
	60 мес
	
	8
	
	

	10
	Сервис ватрогасних апарата NAF-6
	6 мес
	 
	7
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата NAF-6
	24 мес
	
	7
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	

	7.1.6 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 
	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	57
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	57
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	13
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	13
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	20
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	20
	
	

	УКУПНО
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.7 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ, ЦР СЛОБОДНА ЗОНА УЖИЦЕ, ЦР ПОЖЕГА, ГП КОТРОМАН, ЦИ ПРИЈЕПОЉЕ, ГП БАЈИНА БАШТА, ГП УВАЦ, ГП ЈАБУКА, ГП ГОСТУН И ЦИ УЖИЦЕ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	5
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	5
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	44
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	44
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	10
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	10
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	5
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	5
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	51
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	51
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених         __________________динара  без ПДВ-а          

                                                __________________динара са ПДВ-ом                                                                         

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а     
                                           _________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА НИШ, ЦР Ж. СТАНИЦА НИШ, ГП  ПРЕШЕВО, ЦИ ТЕРМИНАЛ ПРЕШЕВО, ГП РИБАРЦИ, ЦИ ПРОКУПЉЕ, ЦИ ПОШТА, ЦИ ВРАЊЕ, ЦИ АЕРОДРОМ, ЦИ ЛЕСКОВАЦ, ЦИ КЊАЖЕВАЦ, ЦИ Ж.СТАНИЦА РИСТОВАЦ, ЦИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ, ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ И ЦР ДОЉЕВАЦ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	4
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	49
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	49
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	46
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	46
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	34
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	34
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	20
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	20
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	88
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	88
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	9
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	9
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата CO2-5
	6 мес
	 
	9
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-5
	60 мес
	
	9
	
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	3
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	3
	
	

	УКУПНО
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом


	7.1.9 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА ПРИШТИНА, ЦП ДЕПЦЕ, ЦП КОНЧУЉ, ЦП МУТИВОДЕ И ЦП МЕРДАРЕ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	6
	
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	7
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	7
	
	

	УКУПНО
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.10 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ, ЦИ СЛОБОДНА ЗОНА, ЦИ ЈАГОДИНА, ЦИ Ж.СТАНИЦА, ЦИ ЛАПОВО, ЦИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ЦИ АРАНЂЕЛОВАЦ, ЦИ МЛАДЕНОВАЦ, ЦИ ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО, ЦИ СМЕДЕРЕВО И ЦИ ПОЖАРЕВАЦ)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	11
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	11
	
	

	2
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	6
	
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	14
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	14
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	5
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	5
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	16
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	16
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                 __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.11 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД, ЦИ БАЧКА ПАЛАНКА, ЦИ МОСТ БАЧКА ПАЛАНКА, ЦИ ВРБАС, ЦИ БАТРОВЦИ, ЦИ Ж СТАНИЦА ШИД, ЦИ ШИД, ЦР ЉУБА, ЦИ НМЕШТИН, ЦР СОТ, ЦР БЕЧЕЈ,  ЦИ РЕЧНИ САОБРАЧАЈ НОВИ САД, ЦИ СЛОБОДНА ЗОНА НОВИ САД, ЦИ Ж.СТАНИЦА НОВИ САД И ЦИ ЛУКА И СКЛАДИШТЕ)

 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 
Ред.број

опис услуга
период   вршења услуге
Цена у динарима по ј.м./дин
количина

укупна цена без ПДВ-а
укупна цена са ПДВ-а
1

Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
2 мес

 

4

 

 

Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
6 мес

4

2

Превентивни преглед против паник расвете 

2 мес

 

48

 

 

Контрола и сервисирање против паник расвете 

12 мес

48

3

Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 

6 мес

 

10

 

 

Испитиванје припадајућих хидрантских црева

12 мес

10

4

Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   

6 мес

 

3

 

 

Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   

24 мес

3

5

Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        

6 мес

 

22

 

 

Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
24 мес

22

6

Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 

6 мес

 

30

 

 

Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 

24 мес

30

7

Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A

6 мес

 

3

 

 

Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A

24 мес

3

8

Сервис  ватрогасних апаратa          CO2-5
6 мес

 

2

 

 

Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5

60 мес

2

9

Сервис ватрогасних апарата CO2-10

6 мес

 

1

 

 

Испитивање ватрогасних апарата CO2-10

60 мес

1

УКУПНО
Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     
                                                      __________________динара са ПДВ-ом

Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

                                          _________________динара са ПДВ-ом

Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.12 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР, ЦР БЕЗДАН- МОСТ, ЦИ БЕЗДАН МОХАЧ, ЦИ БАЧКИ БРЕГ, ЦР АПАТИН И ЦИ БОГОЈЕВО)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 
	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	2
	
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	2
	
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	27
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	27
	
	

	УКУПНО
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                   __________________динара са ПДВ-ом                                                                  

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а                                ________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом

	

	7.1.13 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  ( ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ,  ЦИ ВАТИН        И ЦИ КАЛУЂЕРОВО)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	1
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	19
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	19
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	6
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	13
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	13
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	20
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	20
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	6
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	2
	
	

	8
	Сервис ватрогасних апарата                                                    S-100   
	6 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                    S-100   
	24 мес
	
	1
	
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата CO2-10
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата CO2-10
	60 мес
	
	2
	
	

	УКУПНО
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом



	7.1.14 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН, ЦИ КИКИНДА            И ЦИ СРПСКА ЦРЊА)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 
	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	18
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	18
	
	

	2
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	9
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	9
	
	

	3
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	5
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	5
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	18
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	18
	
	

	5
	Сервис  ватрогасних апаратa          CO2-5
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	2
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а         __________________динара са ПДВ-ом                                                                            

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници по групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а        _________________динара са ПДВ-ом

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом

	7.1.15 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА, ГП КЕЛЕБИЈА, ГП КЕЛЕБИЈА ТЕРМИНАЛ, ГП ХОРГОШ (стари прелаз), ГП ХОРГОШ - ТЕМИНАЛ, ЈАВНА СКЛАДИШТА СУБОТИЦА, ЦИ СЕНТА, СЛОБОДНА ЗОНА СУБОТИЦА, ГП БАЈМОК И ГП ЂАЛА)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ

	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	6
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	6
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	63
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	63
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	63
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	63
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S - 1, S-1A, S - 2, S-2A, S – 3, S-3A   
	24 мес
	
	2
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	15
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	15
	
	

	6
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	59
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	59
	
	

	7
	Сервис ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	6 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                         S-50, S-50A
	24 мес
	
	4
	
	

	8
	Сервис  ватрогасних апаратa          CO2-5
	6 мес
	 
	12
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апаратa   CO2-5
	60 мес
	
	12
	
	

	9
	Сервис ватрогасних апарата NAF-12
	6 мес
	 
	2
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата NAF-12
	24 мес
	
	2
	
	

	УКУПНО
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а                                                                                     

	                                                      __________________динара са ПДВ-ом

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а       

	                                          _________________динара са ПДВ-ом

	
	
	
	
	
	
	

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке_______________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке__________________динара са ПДВ-ом 

	
	
	
	
	
	
	

	Ццена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције__________динара без ПДВ-а 
Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције______________динара са ПДВ-ом


	

	7.1.16 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  (ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ, ЦИ ВАЉЕВО, ЦИ С.РАЧА, ЦИ ТРБУШНИЦА, ЦИ ЉУБОВИЈА, ЦИ М.ЗВОРНИК И ЦИ С.МИТРОВИЦА)
	

	 УСЛУГE  ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА  И ИСПИТИВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА, СА ОСНОВНОМ ОБУКОМ И ПРОВЕРОМ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ- ППЗ 
	

	Редброј
	опис услуга
	период   вршења услуге
	Цена у динарима по ј.м./дин
	количина
	укупна цена без ПДВ-а
	укупна цена са ПДВ-а

	1
	Превентивни преглед стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	2 мес
	 
	4
	 
	 

	
	Периодично испитивање стабилног система аутоматскe дојаве пожара,    
	6 мес
	
	4
	
	

	2
	Превентивни преглед против паник расвете 
	2 мес
	 
	5
	 
	 

	
	Контрола и сервисирање против паник расвете 
	12 мес
	
	5
	
	

	3
	Мерење притиска и протока у хидранској мрежи-унутрашњи-зидни, спољни - надземни и подземни 
	6 мес
	 
	27
	 
	 

	
	Испитиванје припадајућих хидрантских црева
	12 мес
	
	27
	
	

	4
	Сервис ватрогасних апарата            S-6 , S-6A        
	6 мес
	 
	1
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата    S-6 , S-6A        
	24 мес
	
	1
	
	

	5
	Сервис ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	6 мес
	 
	36
	 
	 

	
	Испитивање ватрогасних апарата                                                  S-9, S-9A, S-12, S-12A 
	24 мес
	
	36
	
	

	УКУПНО
	
	

	Цена основне обуке (по позиву на 12 месеци) новозапослених у текућој години из области противпожарне заштите у Царинарници, по групи до 5о запослених          _________________динара  без ПДВ-а        __________________динара са ПДВ-ом                                                                             

	Цена провере знања- тестирање  (по позиву на 36 месеци) свих запослених из области противпожарне заштите  у  Царинарници, групи до 50 запослених   _________________динара  без ПДВ-а                          _________________динара са ПДВ-ом  

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара без ПДВ-а 

	Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за поправке _________________________динара са ПДВ-ом 


     Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара без ПДВ-а 
     Цена радног сата  једног радника са свим зависним трошковима за хитне интервенције_________________динара са ПДВ-ом

                                8.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења тражи

БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Уз понуду сваки понуђач мора да приложи и потврду или уверење (писмо о намерама у оригиналу) од стране овлашћене банке да ће иста, при закључењу уговора о овој јавној набавци, издати гаранцију за добро извршење посла.

 Добављач доставља Наручиоцу банкарску гаранцију у оригиналу, при закључењу уговора, односно најкасније у року од 15 дана од закључења Уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 375.000,00 динара без ПДВ-а

Банкарска гаранција  мора да важи онолико колико траје рок за испуњење обавезе Добављача која се обезбеђује, односно седам дана дуже од истека гарантног рока услуге која се обезбеђује.

Банкарска гаранција може се издату и са роком важења од годину дана, уз обавезу обнављања док траје уговор, с тим што се вредност гаранције смањује сразмерно вредности уговора која је реализована.

Наручилац неће вратити Добављачу банкарску гаранцију пре истека рока трајања, осим ако је Добављач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена овом банкарском гаранцијом.



Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив, без приговора и мора имати правилно попуњен рок, износ и месну надлежност.

Поднета банкарска гаранција  не може садржати: 

- додатне услове за исплату;

- краће рокове од оних које је одредио наручилац; 

- мањи износ од оног који је одредио наручилац; 

- промењену месну надлежност за решавање спорова, одређену у моделу уговора. 

Наручилац ће наплатити износ наведен у банкарској гаранцији уколико Добављач не изврши неку од уговорених обавеза. 

 

Ако Добављач  поднесе гаранцију стране банке Наручилац ће проверити бонитет банке код Народне банке Србије  (банка мора да има кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 – Инвестициони ранг).
9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 
Критеријум за оцењивање понуде у овој јавној набавци је економски најповољнија понуда

	УББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА
	MAX = 100

	УББ =  УПЦО + ПЦРС +ЦРЗ+ РВУ + ГРУ + ГРД + ПЦПЗ  а према следећим критеријумима:

- УПЦО - УКУПНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА   ___________ 20 бодова

- ПЦРС - ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА ЗА ПОПРАВКЕ  15 бодова 
- ЦРЗ -  ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА___________________________________  15 бодова

- РВУ - РОК ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ  ВРШЕЊА  УСЛУГА ПОПРАВКЕ___________    10 бодова 

- ГРУ - ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ_________________________   20 бодова

- ПЦПЗ – ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ________________________     20 бодова

	УПЦО -  УКУПНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 
	MAX = 20

	У овом критеријуму упоређују се укупне  цене редовног одржавања из обрасца понуде.  Понуђач који је понудио најнижу укупну просечну цену редовног одржавања добија максималан број бодова. Остали према следећој формули:

                                  УПЦО = МАХ   х  ______најнижа  понуђена цена______
                                                                  Цена из понуде која се рангира

	ПЦРС - ПРОСЕЧНА  ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА 
	MAX = 15

	У овом критеријуму упоређују се просечна цене радног сата једног радника из обрасца понуде .

Понуђач који је понудио најнижу јединичну цену радног сата једног радника  добија максималан број бодова. Остали према следећој формули:

                                  ЦРС = МАХ х  _____најнижа  понуђена цена______
                                                                  Цена из понуде која се рангира

	ЦРЗ -  УКУПНА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
	МАХ = 15

	 У овом критеријуму упоређују се укупне  цене резервних делова из обрасца понуде.  Понуђач који је понудио најнижу укупну цену резервних делова добија максималан број бодова. Остали према следећој формули:

                                  ЦРЗ = МАХ   х  ______најнижа  понуђена цена______
           Цена из понуде која се рангира

	 РВУ– РОК ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ  ВРШЕЊА  УСЛУГА 
	MAX = 10

	У овом критеријуму вреднује се рок за започињање вршења услуга хитних интервенција.

Понуђач који је понудио најкраћи рок добија максималан број поена. Остали према

 следећој формули:

РХУ = МАХ х  ______најкраћи понуђени рок______
                  Рок из понуде која се рангира

	ГРУ– ГАРАНТНИ РОК  ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
	MAX = 20

	У овом критеријуму вреднује се најдужи гарантни рок за извршене услуге. Понуђач који је дао најдужи гарантни рок  добија максималан број поена. Остали према следећој формули:

ГРУ = МАХ х   Гарантни рок из понуде која се рангира
                 Најдужи понуђени гарантни рок              

	ПЦПЗ – ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПРОВЕРЕ ЗНАЊА
	MAX = 20

	У овом критеријуму упоређују се просечна цена обуке провере знања из обрасца понуде Понуђач који је дао најнижу цену добија максималан број поена. Остали према следећој формули:

                                         ПЦПЗ = МАХ х   _____најнижа  понуђена цена______
                   Цена из понуде која се рангира


Уколико се током рангирања понуда две или више понуда имају исти максималан број бодова, комисија наручиоца ће дати предност оној понуди која је добила више бодова по елементу критеријума УПЦО-укупна просечна цена редовног одржавања(сервисирања) . 

	УББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА
	MAX = 100


10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је, у овој јавној набавци, а у складу са чл. 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, имао трошкове припреме понуде за прибављање средстава обезбеђења, односно Писма о намерама банке, у износу од

______________ динара без ПДВ-а

------------------------------ динара са ПДВ-ом

Критеријум за оцењивање понуде у овој јавној набавци је економски најповољнија понуда

Место: ___________





Понуђач  

Датум: ___________




___________________                                                                                                                                                                                                                                                        





   (печат)
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у поступку јавне набавке НВВ 36/13 подносим понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

НАПОМЕНА: Попуњавају сви понуђачи као и сви учесници заједничке понуде и подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачима, образац копирати за све заједничаре и подизвођаче.

Место: ___________





Понуђач  

Датум: ___________




___________________                                                                                                                                                                                                                                                        





   (печат)

ПРИЛОГ П/1

                          ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
                     ________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

        ________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: 
        ________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

         _______________________

ТЕЛЕФОН
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:            _______________________

ТЕЛ/ФАКС


                     ________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
         ________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
         ________________________

БРОЈ РАЧУНА И БАНКА:

         ________________________
           

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
         ________________________

ТЕЛЕФОН ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА :                       _______________________

Место: ___________





Понуђач  

Датум: ___________




___________________                                                                                                                                                                                                                                                        





   (печат)

ПРИЛОГ П/2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  ПОШТУЈЕ СВЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да  поштујемо све обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Место: ___________

Датум: ___________

Понуђач

________________







(печат)

ПРИЛОГ П/3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА У ПОСЛЕДЊИХ 12 МЕСЕЦИ НИЈЕ ПРЕКИНУО УГОВОРНИ ОДНОС ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Изјављујем под кривичном и материјалним одговорношћу да у последњих 12 месеци није прекинут уговорни однос због неиспуњавања својих уговорних обавеза а које су предмет ове јавне набавке.

Место:___________
Датум:___________  
                                                                                                  Понуђач   
                                                                                ______________________

(печат)

ПРИЛОГ П/4

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора, а који је предмет јавне набавке НВВ 36/13, и квалитет извршених услуга бити:

1. _______________________ одговоран за извршење уговора и

2. _______________________ одговоран за контролу квалитета  

     извршених услуга

Место:___________

Датум:___________                                                                Понуђач

                                                                                    ______________________

                                                              (печат)

ПРИЛОГ П/5

ПОШИЉАЛАЦ :

                                                                                     (печат) и потпис понуђача

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
УПРАВА ЦАРИНА

ул. Булевар Зорана Ђинђића, број 155а

11070 Нови Београд

Одељење за инвестиције и одржавање објеката

НЕ ОТВАРАТИ ПОНУДА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И ИСТАЛАЦИЈА, КАО И ОСНОВНЕ ОБУКЕ И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

НВВ 36/13
ПРИЛОГ П/6
НАЗИВ НАРУЧИОЦА / КУПЦА:  ______________________________________________________________________

СЕДИШТЕ И АДРЕСА: ______________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС : ______________________________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ______________________________________________________________________

ПИБ И МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________________________

У складу са чланом  76. и 77.став 1, став 2. тачка 2 подтачка 1. Закона о јавним набавкама («Службени .гласник РС» бр.124/12.), издаје се

П О Т В Р Д А

којом се потврђује да је добављач: _________________________________________, са седиштем

у ________________________________, ул. _____________________бр.________

у претходне три године пружио услуге редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и исталација, као и основне обуке и провере знања запослених, по годинама:

1.    2010.година  ...................... у износу од ________________________________ динара, са пдв-ом;

2.    2011.година  ...................... у износу од ________________________________ динара, са пдв-ом;

3.    2012.година ....................... у износу од ________________________________ динара, са пдв-ом;

што укупно за све три године износи:   ____________________ динара, са ПДВ-ом;
Ова Потврда се издаје на захтев добављача а ради учешћа у поступку јавне набавке услуге редовног одржавања и поправке ватрогасне опреме, уређаја и исталација, као и основне обуке и провере знања запослених, НВВ 36/13,  код Наручиоца: Министарство финансија-Управа царина и, у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни,  својим  потписом  и печатом потврђује:
                                                                                                            Одговорно лице
У Београду, _______________                     м.п                      ____________________
Потврда се доставља у оригиналу.

Напомена: Понуђачи   ову   Потврду    могу   копирати ради  достављања   исте   купцима/ наручиоцима на попуњавање и оверу. 
ПРИЛОГ П/7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОКАЗИВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо услове из дела 4. Тачка 7 . - конкурсне документације -ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Место: ___________

Датум: ___________

  Понуђач

                                                                                                            ________________

 




   (печат)

ПРИЛОГ П/8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОКАЗИВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо услове из дела дела 4. тачка 8. - конкурсне документације –КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Место: ___________

Датум: ___________

  Понуђач

                                                                                                            ________________

 




(печат)
ПРИЛОГ Г/1
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача :




___________________________

Адреса подизвођача :




____________________________

Одговорно лице подизвођача :

            ____________________________

Особа за контакт:





____________________________

Телефон одговорне особе:




____________________________

Телефон особе за контакт:




____________________________

Телефакс :






____________________________

Рачун подизвођача и назив банке:

  ____________________________

Матични број подизвођача:

____________________________

Порески број подизвођача:



____________________________

Место: ___________

Датум: ___________                                                            Понуђач

   ________________

                                                         (печат)

НАПОМЕНА : Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за сваког од подизвођача

ПРИЛОГ Г/2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку, НВВ број 36/13 изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да редовно и благовремено испуњавамо све своје обавезе према подизвођачима.

Место: ___________                                                                            Понуђач:

Датум: ___________                                                        _________________________

(печат)

НАПОМЕНА : Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за сваког од подизвођача

ПРИЛОГ Г/3

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку, НВВ број 36/13, изјављујемо да ће извршење јавне набавке бити делимино поверено подизвођачу/ма који ће вршити део услуга који није већи од 50% од укупне вредности набавке и у наставку наводимо њихово учешће по вредности.

У понуди подизвођач__________________________(назив) у укупној вредности понуде учествује са вредношћу од _________ динара/ што износи _____ % вредности понуде и исти ће вршити следеће услуге: _______________________.

У понуди подизвођач________________________(назив) у укупној вредности понуде учествује са вредношћу од _________ динара, што износи ______ % вредности понуде и исти ће вршити следеће услуге: _______________________.

НАПОМЕНА: Образац треба попунити само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

Место: ___________                                                                          Понуђач

Датум: ___________                                                  ____________________


(печат)
                                                                                                                   

НАПОМЕНА : Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за сваког од подизвођача.
ЦЕНОВНИК
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПП АПАРАТА, ХИДРАНАТА, ДОЈАВЕ ПОЖАРА И ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ И ДР.

	Р. бр.
	Назив резервног дела
	Тип
	Јед. цена (дин.)

	1.
	Капа апарата
	S 1, 2, 3
	

	2.
	Капа апарата (апарат под притиском) 
	S 6, 9, 12
	

	3.
	Капа апарата  (класичан са бочицом)
	S 6, 9, 12
	

	4.
	Капа апарата 
	S 50
	

	5.
	Ручица
	S 6,9
	

	6.
	Ручица комплет за ношење
	CO2
	

	7.
	Бочица апарата
	S 1, 2, 3, 6
	

	8.
	Бочица апарата 
	S 9,12
	

	9.
	Осигурач боце, стари тип
	S 1, 2, 3, 6, 9
	

	10.
	Осигурач боце, нови тип  
	S 1, 2, 3, 6, 9
	

	11.
	Вентил (комплет)
	CO2
	

	12.
	Вретено
	CO2
	

	13.
	Вирбла вентила
	CO2
	

	14.
	Опруга (стари тип)
	S 6, 9
	

	15.
	Опруга (нови тип)
	S 6, 9
	

	16.
	Ударна игла (стари тип)
	S 6, 9
	

	17.
	Ударна игла (нови тип)
	S 6, 9
	

	18.
	Узгонска цев
	S 1, 2, 3
	

	19.
	Узгонска цев
	S 6
	

	20.
	Узгонска цев
	S 9
	

	21.
	Узгонска цев
	CO2-5
	

	22.
	Узгонска цев
	CO2-10
	

	23.
	Узгонска цев
	CO2-30
	

	24.
	Заптивач гума
	S 1, 2, 3, 6, 9
	

	25.
	Заптивач гума 
	S 50, S 100
	

	26.
	Црево
	S 6, 9, 12
	

	27.
	Црево тревира Ø 25
	S 50
	

	28.
	Црево
	CO2-5
	

	29.
	Црево
	CO2-10
	

	30.
	Црево
	CO2-30
	

	31.
	Црево за Pastor апарат
	S 6, 9, 12
	

	32.
	Црево за Pastor апарат
	S 50
	

	33.
	Црево за Pastor апарат
	CO2-5
	

	34.
	Црево за Pastor апарат
	CO2-10
	

	35.
	Црево за Pastor апарат
	CO2-30
	

	36.
	Млазница- дизна  PVC
	S 1, 2, 3
	

	37.
	Млазница
	S 6, 9, 12
	

	38.
	Млазница за Vatrosprem апарат
	CO2-5, CO2-10
	

	39.
	Млазница за Pastor апарат
	CO2-5, S 6, S 9
	

	40.
	Манометар за апарат под притиском
	
	

	41.
	Гумени заптивач за хидрантски наставак
	
	

	42.
	Гумица коса Ø 52- заптивач
	
	

	43.
	Гумица усисне спојке Ø 52
	
	

	44.
	Вирбла за хидрант
	
	

	45.
	Вентил коси  Ø 52
	
	

	46.
	Вентил коси  Ø 52 месингани
	
	

	47.
	Точкић за коси вентил Ø 52
	
	

	48.
	Тело надземног хидранта  DN 80
	DN 80
	

	49.
	Спојка за надземни хидрант
	DN 80
	

	50.
	Кључ за надземни хидрант  ABC
	DN 80
	

	51.
	Подземни хидрант  DN 80
	DN 80
	

	52.
	Капа за подземни хидрант са пратећим фитинзима
	DN 80
	

	53.
	Прах  (Pofex или сл.) 
	Kg.
	

	54.
	CO2
	Kg.
	

	55.
	Halon 12,11
	Kg.
	

	56.
	NAFF
	Kg.
	

	57.
	Азот за ПП апарате
	NAFF 6, S 6, 9
	

	58.
	Aзот
	S 50
	

	59.
	Ремонт капе апарата
	S 6, 9, 12
	

	60.
	Ремонт CO2 вентила
	
	

	61.
	Тело апарата
	S 6, S 9
	

	62.
	Јонизациони јављач пожара (конвенционални)
	
	

	63.
	Аутоматски јављач пожара- адресабилни  ORM-150
	
	

	64.
	Ручни јављач пожара- конвенционални
	
	

	65.
	Ручни јављач пожара- адресабилни
	
	

	66.
	Паралелни индикатор
	
	

	67.
	Замена акумулатора и светиљке у против паничној расвети
	
	

	УКУПНО ( поз. 1-72)
	


СВЕ ЦЕНЕ СУ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а. И ИСТЕ СЕ МОГУ СЕ МЕЊАТИ НАКОН ПРОТЕКА ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА, И ТО  ПИСМЕНОМ САГЛАСНОШЋУ УГОВОРНИХ СТРАНА, САМО НА ОСНОВУ МЕСЕЧНОГ РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА, ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ (члан 5. модела Уговора). 

