Страна 73 од 101

	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УПРАВА ЦАРИНА 

11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 155а


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

	Предмет: 
	Набавка одржавања противпожарне опреме


	Број јавне  набавке:
	23/2020

	Врста поступка:
	Јавна набавка мале вредности









КОМИСИЈА







_____________________







Зоран Михаиловић, председник







_____________________







Милош Буквић, члан







_____________________







    Весна Јеремић, члан

I

O П Ш Т И 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о Наручиоцу:


-  Република Србија, Министарство финансија - Управа царина, 


-  Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а,


-  ПИБ 101685102,


-  Матични број 17862146,


-  Текући рачун: 840-1620-21.


-  www.upravacarina.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга.


4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана јавног отварања понуда.


6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10.

II 

П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка одржавања противпожарне опреме.

Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања и поправки– 50000000.
Предметна јавна набавка је на период до једне године.



Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне  документације. 

[image: image2.jpg]



III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Предмет набавке 


Предмет јавне набавке су услуге редовног сервисирања, одржавања система за аутоматску дојаву пожара и остале ватрогасне опреме у објектима које користи Управа царина, а све у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 11/2009, 20/2015, 87/2018 и др. закони), Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2018).


Детаљна спецификација предметних услуга дата је у Техничкој спецификацији у обрасцу понуде.
2. Место извршења услуге


Место пружања услуге је на локацијама Наручиоца датих у Техничкој спецификацији у Обрасцу понуде.
3. Рок и начин извршења услуге


Редован сервис - испитивање и контрола  система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара, као и друге наведене опреме вршиће се по плану – писаном захтеву Наручиоца.


У случају потребе за хитним интервенцијама на захтев Наручиоца, понуђач је у обавези да у року од  5 сати од пријема захтева Наручиоца приступи започињању хитне поправке.

Наручилац писани захтев упућује електронским путем (e-mail).


Понуђач је дужан да достави прописан извештај о извршеној услузи у којем су таксативно специфициране извршене услуге.


У случају кварова наведених ватрогасних система и опреме  понуђач је у обавези да у року од  5 сати од пријема захтева Наручиоца приступи започињању  поправке квара.

Понуђач је дужан да достави прописан извештај о извршеној услузи у којем су таксативно специфициране извршене услуге.


Понуђач је дужан да за испоручене-уграђене противпожарне централе достави  Упутство о руковању истом и неопходну техничку документацију произвођача са преводом техничких карактеристика и упутства за руковање истим на српском језику, као и књигу за прописане  евиденције рада противпожарних централа.

Понуђач је дужан да предметну услугу извршава у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2018).
4. Примопредаја извршених услуга



Примопредају извршених услуга врше овлашћени представници Наручиоца на локацији на којој је извршена услуга и овлашћени представник понуђача потписивањем и овером радног налога, који представља примопредају истих.



Овлашћени представник Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга, а која је предмет конкретне набавке, заиста извршена у складу са понудом, техничком спецификацијом конкурсне документације, правилима струке. 

   
Овлашћени представник Наручиоца на локацији на којој се врши услуга оверава радни налог тако што у исти уписује „услуга извршена”.

Добављач је  обавезан да исправно уписује адресе  царинских испостава у извештај. 

             Наручилац је дужан да извести писаним путем Добављача у случају промене адресе локације на којој се врши услуга.

5. Гаранција и грешке у квалитету


Гарантни рок за извршене услуге је по упутству произвођача.


Гарантни рок за уграђене резервне делове приликом поправки и хитних интервенција не може бити краћи од гаранције коју даје произвођач резервног дела. 


У случају да се у току гарантног рока установе грешке у квалитету услуга  и уграђених нових резервних делова, понуђач је дужан да исте отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана, од дана пријема писаног захтева - обавештења Наручиоца.
IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

И З Ј А В А


Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75.  Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 23 за 2020. годину, чији је предмет набавка одржавања противпожарне опреме, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и то:

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


	
	4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).


	Доказ за правно лице:
	- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


6. Да поседује Решење Министарства унутрашњих послова да понуђач испуњава услове за вршење послова сервисирања апарата за гашење пожара, испитивање хидраната, испитивање и сервисирање система за дојаву  и гашење пожара. Уз Решење Министарства унутрашњих послова понуђач треба да поседује потврду издату од Акредитационог тела Србије да је понуђач у поступку акредитације за послове контролисања у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“ број 52/2015, 59/201).
	Доказ за правно  лице:
	- Решење Министарства унутрашњих послова (копија).
- Потврда Акредитационог тела Србије (копија).

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


	                    6. Да поседује лиценцу Министарства унутрашњих послова Б1 до Б6, Решење Министарства унутрашњих послова за извођење посебних система и мера за послове:

                     - стабилних система за дојаву пожара 

                     - стабилних система за гашење пожара 

                     -стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара                    система за одвођење дима и топлоте.

Доказ за правно  лице:

Доставити Решење (лиценцу) Министарства унутрашњих послова (копију).

Доказ за предузетнике:

Доказ за физичко лице:



	                           7. Да поседује лиценцу А.L2.002:2015 која је издата од стране Привредне коморе Србије за област сертификације противпожарне заштите.
Доказ за правно  лице:

Доставити важећу лиценцу – сертификат А.L2.002:2015 Привредне коморе (копија).

Доказ за предузетнике:

Доказ за физичко лице:




И З Ј А В А  


Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75.   Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 23 за 2020. годину, чији је предмет набавка одржавања противпожарне опреме, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да члан групе и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

 (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).



У случају потребе образац копирати.

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


	
	4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).


	Доказ за правно лице:
	- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


          5. Да поседује Решење Министарства унутрашњих послова да понуђач испуњава услове за вршење послова сервисирања апарата за гашење пожара, испитивање хидраната, испитивање и сервисирање система за дојаву  и гашење пожара. Уз Решење Министарства унутрашњих послова понуђач треба да достави потврду издату од Акредитационог тела Србије да је понуђач у поступку акредитације за послове контролисања у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“ број 52/2015, 59/201).

	Доказ за правно  лице:
	- Решење Министарства унутрашњих послова (копија).
- Потврда Акредитационог тела Србије (копија).

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


	6. Да поседује лиценцу Министарства унутрашњих послова Б1 до Б6, Решење Министарства унутрашњих послова за извођење посебних система и мера за послове:

                  - стабилних система за дојаву пожара 

                  - стабилних система за гашење пожара 

                  - стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара

система за одвођење дима и топлоте.

Доказ за правно  лице:

Доставити Решење (лиценцу) Министарства унутрашњих послова (копију).

Доказ за предузетнике:

Доказ за физичко лице:



	7. Да поседује лиценцу А.L2.002:2015 која је издата од стране Привредне коморе Србије за област сертификације противпожарне заштите.
Доказ за правно  лице:

Доставити важећу лиценцу – сертификат А.L2.002:2015 Привредне коморе (копија).

Доказ за предузетнике:

Доказ за физичко лице:




И З Ј А В А

да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 


Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чл. 75.   Закона о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 23 за 2020. годину, чији је предмет набавка одржавања противпожарне опреме, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и то:
	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. Став 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама).

	2.
	Да подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама).



	3.
	Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

 (члан 75. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним набавкама).



У случају потребе образац копирати.

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


	
	4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).


	Доказ за правно лице:
	- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


          5. Да поседује Решење Министарства унутрашњих послова да понуђач испуњава услове за вршење послова сервисирања апарата за гашење пожара, испитивање хидраната, испитивање и сервисирање система за дојаву  и гашење пожара. Уз Решење Министарства унутрашњих послова понуђач треба да достави потврду издату од Акредитационог тела Србије да је понуђач у поступку акредитације за послове контролисања у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“ број 52/2015, 59/201).

	Доказ за правно  лице:
	- Решење Министарства унутрашњих послова (копија).
- Потврда Акредитационог тела Србије (копија).

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


	6. Да поседује лиценцу Министарства унутрашњих послова Б1 до Б6, Решење Министарства унутрашњих послова за извођење посебних система и мера за послове:

                    - стабилних система за дојаву пожара 

                    - стабилних система за гашење пожара 

                    - стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара система за одвођење дима и топлоте.

Доказ за правно  лице:

Доставити Решење (лиценцу) Министарства унутрашњих послова (копију).

Доказ за предузетнике:

Доказ за физичко лице:



	7. Да поседује лиценцу А.L2.002:2015 која је издата од стране Привредне коморе Србије за област сертификације противпожарне заштите.
Доказ за правно  лице:

Доставити важећу лиценцу – сертификат А.L2.002:2015 Привредне коморе (копија).

Доказ за предузетнике:

Доказ за физичко лице:





II ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)


1. Финансијски и пословни капацитет

Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:


- да има укупно остварен промет за 2018. годину – минимално 10.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).
- да рачун понуђача није био у блокади у 2016, 2017. и 2018. години.
	Доказ за правно  лице:


	- Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину од Агенције за привредне регистре.

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

	Доказ за предузетнике:
	- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину.



	Доказ за физичко лице:
	- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину.




                 
1.2. Пословни капацитет

                - да је понуђач у 2016, 2017. и 2018. години извршио услуге сервисирања противпожаене опреме  у вредности не мањој од 15.000.000,00 динара - (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

	Доказ за правно  лице:
	Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


2. Кадровски и технички капацитет

 Кадровски капацитет


- Понуђач мора да има најмање 20 запослених радника од којих најмање 17 КВ радника и сервисера, по једног дипломираног инжењера машинске и електро струке, оба са лиценцом одговорног извођача радова/услуга за област заштите од пожара и оба са Уверењем МУП за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара) у циљу стручног обављања услуга које су предмет ове јавне набавке на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

- Такође, понуђач мора имати најмање 1 (једно) ангажовано лице за безбедност и заштиту на раду са VI или VII степеном стручне спреме.

	Доказ за правно  лице:
	- Копије доказа о радном статусу (уговор о раду и М-3а/М-А или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/17 – одлука Уставног суда)) за сваког запосленог појединачно као и копију Сертификата, потврде или дипломе о положеном стручном испиту заштите од пожара.

- За сервисере је потребно доставити Уверење о положеном стручном испиту заштите од пожара.

- За сервисере је потребно доставити Уверења произвођача противпожарних апарата да су сервисери обучени за сервисирање њихових апарата и то: Тодоровић, Пашалић, Ватроспрем, Mobiak, Cervinka – Czech Republic.

- За одговорне извођаче радова/услуга осим тражене лиценце потребно је и доставити Уверења са потврдом о времену важења истих.

- Копија дипломе за запослено лице за безбедност и заштиту на раду VI или VII степена стручне спреме.

	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


 2.2 Технички капацитет

Понуђач мора да поседује најмање 5 (пет) возила која су регистрована на име понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

	Доказ за правно  лице:
	Копије саобраћајних дозвола, очитане саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је понуђач) власник или корисник предметног возила. 


	Доказ за предузетнике:
	

	Доказ за физичко лице:
	


- Да понуђач поседује сервисни простор у својини или закупу; 

- Да понуђач поседује опрему и алат за пружање предметне услуге односно опрему и уређаје за сервисирање противпожарних апарата; 

	Доказ за правно  лице:
	- поседовање радње – сервиса доказује се достављањем власничког листа или уговора о купопродаји или уговора о закупу радње – сервиса. 

- приложити Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, на меморандуму понуђача, која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача о поседовању опреме, алата и уређаја који су тражени за пружање прудметних услуга.


3.Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу
                                              


Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.


Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

	Доказ:
	Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача


2. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача


Понуду може поднети група понуђача. 


Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.


Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	Доказ:
	Споразум понуђача доставити у понуди



Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.


Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.



Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________
                     (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

	
	Потпис овлашћеног лица 

	М.П.
	

	
	


Образац број 1

Наручилац

	Седиште:
	

	Улица и број:
	

	Телефон:
	

	Матични број:
	

	ПИБ:
	

	email
	



У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У


којом потврђујемо да је ______________________________________
у 2016, 2017 и 2018. години, извршио услуге одржавања противпожарне опреме у укупној вредности од ___________(словима:________________________________) динара, без ПДВ.

Потврда се издаје на захтев __________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности  број 23/20, чији је предмет набавка услуге одржавања противпожарне опреме. 

	Место
	

	Датум:
	


	
	
	Референтни наручилац-купац



	
	
	(потпис и печат овлашћеног лица)


Списак референтних наручилаца

	Редни 
број
	Списак референтних наручилаца 
	Вредност 

извршених услуга

без ПДВ

	
	1
	2

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	

	У к у п н о:
	



Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије. 

	НАПОМЕНА:
	- У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


Кадровски капацитет
	Ред. 

бр.
	Име и презиме запослених лица КВ радника и запослених лица са положеним стручним испитом заштите од пожара

	1
	2

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	

	10.
	

	11.
	

	12.
	

	13.
	

	14.
	

	15.
	

	16.
	

	17.
	


	Ред. 

бр.
	Име и презиме запослених лица са лиценцом одговорног извођача радова/услуга за област заштите од пожара
	Лиценца

	1
	
	

	1.
	
	

	2.
	
	


	Ред. 

бр.
	Име и презиме запосленог лица за безбедност и заштиту на раду

	1
	2

	1.
	


	Напомена:
	Уписати потребне податке


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


Технички  капацитет
	Ред.

бр.
	Марка, тип и регистарски

 број возила
	Правни основ коришћења

(својина, лизинг или закуп)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	


	Напомена:
	Уписати потребне податке


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


У случају потребе образац копирати

Технички капацитет

Седиште сервиса је у ________________________________________


____________________________________________________________

___________________________________________________________.
                                                        (уписати седиште сервиса)
Поседовање сервиса понуђач доказује власничким листом, уговором о купопродаји или уговором о закупу.

	Напомена:
	Уписати потребне податке


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


У случају потребе образац копирати

V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. Подаци о језику


Понуда мора бити сачињена на српском језику.


Сва документа у понуди морају бити на српском језику.


Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.


2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде


Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.


Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.


Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

 
 Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. 


Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.


Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.


Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.


3. Подношење понуде


Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.


Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.


Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

                        Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.


Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена


5. Начин измене, допуне и опозива понуде


Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.
Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.


Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда. 



Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  


Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 23/20 – Услуга одржавања противпожарне опреме – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.


 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.


6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.


7. Подизвођач


Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. 


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.


Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.


Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.


Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.


Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.


Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.


Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.


8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде


Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. 


Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.


Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


9. Валута и цена


Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.


У цену услуге редовног сервисирања, одржавања система за аутоматску дојаву пожара и остале ватрогасне опреме у објектима које користи Управа царина обухваћени су сви зависни трошкови које понуђач има приликом вршења предметне услуге (превоз, односно долазак и одлазак на локацију извршења услуга, евентуалне таксе, и др.).

                      Цена мора бити фиксна.

                     Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.


10. Начин и услови плаћања



Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лицаНаручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора, а који испоставља понуђач, у року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна. 

Уколико је плаћање авансно, на основу извршене авансне уплате, Наручиоцу се издаје авансни рачун. 
Уколико се изврши авансно плаћање, Понуђач је дужан да након испоручених добара и извршених услуга достави коначну фактуру која служи за „затварање” аванса.     

Понуђач је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средстава из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник број 7/2018). Фактура понуђача мора бити предата у два примерка на Писарници Наручиоца – Управе царина у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року од 3 дана, у супротном понуђач је дужан да откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о Наручиоцу, адресу-место извршене услуге.

Проверу радног налога и рачуна понуђача и усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме), врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун понуђача нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку понуђачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.


Наручилац задржава право да усклади обим предметних услуга у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (ребаланс буџета), умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.
                 
11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.


12. Средства финансијског обезбеђења


12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:


-  Меница за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 5% од  укупне понуђене цене без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 400.000,00 динара без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;

   - текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

   - Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;


- Потврду о регистрацији менице,


- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.


У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.


По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.2. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.


- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;


- Потврду о регистрацији менице; 


- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 


По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.
12.3. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања – уколико понуђач у својој понуди захтева аванс

Понуђач који је у својој понуди тражио аванс, а којем је додељен уговор дужан је да у року од 15 дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини износа који је навео у обрасцу понуде конкурсне документације са ПДВ, а све у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18).

Банкарска гаранција мора да траје најмање 30 дана дуже од истека рока важења уговора. 

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

13. Реализација средства финансијског обезбеђења


Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке односно не испуњава уговорне обавезе.


14. Заштита података Наручиоца


Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.


Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и  биће саставни део Уговора.


Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.


15. Заштита података понуђача


Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 


Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 


16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде


Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.


Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.


Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 23/20 чији је предмет набавка одржавања противпожарне опреме” предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке


Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.


У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


18. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена, тако што ће се упоређивати понуђене укупне цене без ПДВ. 

19. Понуде са истом понуђеном ценом

Ако два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи гарантни рок на уграђене оригиналне резервне делове. 

Уколико два или више понуђача понуде исти гарантни рок на уграђене оригиналне резервне делове предност ће се дати понуђачу који се извуче жребањем.


20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.


21. Накнада за коришћење патента


Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.


22. Захтев за заштиту права 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.


Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.


Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.


Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.


Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.


После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.


Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.


Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.


Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (23/2020) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;


2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;


3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
                       4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора


Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.


24. Обавештење о закључењу уговора


Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора. 


25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци. 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.


Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


На основу позива за набавку одржавања противпожарне опреме, број набавке 23/2020, дајем понуду како следи:

	Понуда број:
	

	Датум:
	


Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, 

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.


	


                                                                                      ____________________________

И З Ј А В А 


У поступку јавне набавке, подносим понуду:


А) самостално


Б) са подизвођачем:


______________________________________________________


______________________________________________________


В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:


______________________________________________________


______________________________________________________


______________________________________________________

______________________________________________________


______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) 
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	


НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити          поверено већем броју подизвођача

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
	Пословно име

или скраћени назив 
	


	Адреса 

седишта
	Улица и број
	

	
	Место
	

	
	Општина
	

	Матични број понуђача
	

	Порески 

идентификациони број 
	

	Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико)
	

	Одговорно лице
	

	Лице за контакт
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail:
	

	Рачун - Банка
	


НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

____________________________  дана од дана отварања понуда.

               (уписати број дана важења понуде)

	
	
	Потпис овлашћеног лица

	
	М.П.
	

	
	
	


СПЕЦИФИКАЦИЈА 
УСЛУГА РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА  И  ОСТАЛЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВА ЦАРИНА

I ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, РОК, МЕСТО, КОЛИЧИНА, НАЧИН И КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Предмет јавне набавке су услуге - контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара. 

Периодично контролисање уграђених инсталација у објектима врши се у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају. Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 11/2009, 20/2015, 87/2018 и др. закони)
Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара морају се одржавати у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање. 

Сервис – испитивање и контрола система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара, као и друге наведене опреме, вршиће се по плану и захтеву Наручиоца, по датој цени са свим зависним трошковима.

Добављач је дужан да достави прописан извештај о извршеној услузи.

I-1 Контролни прегледи, испитивање и поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара и то: 
1. стабилних инсталација и уређаја за откривање и дојаву пожара;

2. инсталација и уређаја стабилнoг система за гашење пожара; 

3. мобилне опреме за гашење почетних пожара-пп апарата; 

4. мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме; 

5. контролно испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак воде од 7 бара; 

6. контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија;
7. контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP).
8. основна обука новозапослених радника из области заштите од пожара

9. провера знања – тестирање свих запослених из области заштите од пожара

10. посебна обука за лица која раде на пословима заштите од пожара.
I-1.1. Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за откривање и дојаву пожара подразумева: 
1) Редовни шестомесeчни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара 
Приликом редовне контроле обавезно се испитују: 

1) најмање један јављач по примарном воду; 

2) сви елементи за узбуњивање; 

3) сви предајници и пријемници сигнализације; 

4) сви уређаји за аутоматско гашење; 

5) склопни уређаји за искључивање вентилације; 

6) уређаји за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита). 

Редовни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву врши се на сваких 6 (шест) месеци; 

Мере редовног одржавања морају се унети у контролну књигу. 

2) Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара 
Приликом годишњег периодичног прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, која обавезно обухвата: 

1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су после тога изведени на инсталацији; 

2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора; 

3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом; 

4) испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске сигнализације о пожару и о неисправности; 

5) испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и уређајима за напајање енергијом; 

6) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача; 

7) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени). 

Периодични преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут годишње. 

Формирање контролне књиге о редовном одржавању система за рано откривање и дојаву пожара и израда плана алармирања, (уколико исти не постоје), је обавеза понуђача уз први контролни преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно. 
          3) Детаљан (петогодишњи) сервис стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара

Врши се на начин описан у техничкој  документацији. Мерења отпора изолације и уземљења је обавезно, при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове.
У прилогу образац обављања петогодишњег сервиса. 
I-1.1.1. Контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за откривање природног гаса у простору, подразумева:

1) Редовни шестомесeчни контролни преглед стабилних инсталација и уређаја за откривање природног гаса у простору, подразумева:
Приликом редовне контроле обавезно се испитују: 

1) најмање један јављач по примарном воду; 

2) сви елементи за узбуњивање; 

3) склопни уређаји за искључивање дотока гаса;
4)уређаји за напајање енергије, (визуелни преглед прикључака и електролита). 
2) Редовни годишњи-периодични преглед инсталација и уређаја за   откривање природног гаса у простору, подразумева:
Приликом годишњег периодичног прегледа стабилних инсталација и уређаја врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, која обавезно обухвата: 

1) проверу контролне књиге о извршеном претходном прегледу и попис радова који су после тога изведени на инсталацији; 
2) преглед и испитивање спојница на акумулатору, нивоа и густоће електролита у свакој ћелији и мерење капацитета акумулатора; 

3) провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи као и сва искључења и управљања технолошком опремом; 

4) провера рада сваког појединачног јављача према упутству произвођача; 

5) преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија, (да су неоштећени и адекватно заштићени и означени). 

Периодични преглед стабилних инсталација и уређаја за откривање природног гаса у простору, подразумева:
Формирање контролне књиге о редовном одржавању система за откривање природног гаса у простору: израда плана алармирања, (уколико исти не постоје), је обавеза понуђача уз први контролни преглед-контролу по потписивању уговора и не фактурише се посебно. 
I-1.2. Контролни прегледи и испитивање инсталација и уређаја стабилнoг система за гашење пожара 

Приликом прегледа стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се функционална контрола и детаљан преглед свих саставних делова, у складу са техничким прописима и упутством произвођача опреме и обухвата: 

1) детаљну контролу цевне мреже како би се установило њено стање (у случају било којих знакова корозије или механичких оштећења, неопходно је репарирати или заменити новим); 

2) детаљну контролу свих боца (да нема било којих знакова корозије или механичких оштећења); 

3) проверу отвора за вентилацију на систему аутоматског гашења пожара (да су проходни); 

4) функционалну пробу рада уређаја без истицања гаса. 

Kонтролни преглед стабилних инсталација и уређаја за гашење пожара врши се једанпут у шест месеци. 

I-1.3 Контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара 
Контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара обухвата: 

- проверу исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, (све врсте ручних и покретних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара типа „S“, „NAF“,  „ТМ“, „CO2“ и „FE36“). 

Контролни лист и налепница улазе у цену контролног прегледа апарата за гашење пожара. 
Редовни контролни преглед мобилне опреме за гашење почетних пожара врши се једанпут у шест месеци. 

I-1.4 Контролни преглед и испитивање хидрантске инсталације 
Контролни прегледи и испитивање хидрантске инсталације обухвата: 

- контролно мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме; 

- контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара; 

- давање стручног налаза. 

Контролно мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме врши се једанпут у 6 (шест) месеци, а контролно испитивање непропусности ватрогасних - хидрантских црева на притисак воде од 7 бара врши се једанпут годишње. 

I-1.5. Контролно испитивање и провера исправности противпаничне расвете и АКУ батерија - врши се једанпут у 6 (шест) месеци. 

I-1.6. Контролно испитивање ПП апарата на хладни водени притисак (HVP)  
-врши се у складу са законом прописаним роковима, препорукама произвођача апарата и опреме као и према позиву наручиоца. 

Контролни прегледи и испитивање инсталација и опреме за заштиту од пожара, могу се вршити и мимо редовних и периодичних контролних прегледа на захтев наручиоца, (због кварова опреме и инсталација, по налогу МУП-а, и сл). 

Цена услуга контролних прегледа и испитивање инсталација и опреме за заштиту од пожара обухватају преглед и испитивања, давање стручног налаза и све зависне трошкове (превоз, долазак – одлазак на локацију услуге, евентуалне таксе и друге трошкове које Добављач има приликом реализације тражених услуга). 

Цена контролног испитивања опреме и инсталација, садржи и цену контролног испитивања опреме и инсталација после извршених поправки и давање стручног налаза, и исто се не фактурише посебно. 

I-1.7. Основна обука новозапослених радника из области заштите од пожара врши се у скалду са законом прописаним роковима.

I-1.8. Провера знања – тестирање свих запослених из области заштите од пожара пожара врши се у скалду са законом прописаним роковима.

I-1.9. Посебна обука за лица која раде на пословима заштите од пожара врши се у скалду са законом прописаним роковима.

I-1.10. Поправке инсталација и опреме за заштиту од пожара 
Поправка инсталација и уређаја мора се обавити ако се приликом било које контроле утврде одступања у раду или неисправности. 

Поправке опреме за заштиту од пожара подразумева замену и уградњу резервних делова и довођење противпожарних инсталација и опреме у исправно стање. 

У случају кварова наведених ватрогасних система и опреме Добављач је у обавези да отклони квар по захтеву Наручиоца, по датим ценама услуга у шта су урачунати сви зависни трошкови. Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални и исти ће се признавати уз улазну фактуру продавца.

У случају потребе за хитним интервенцијама на захтев Наручиоца телефонским или електронским путем Давалац је у обавези да у року од 5 (пет) сати приступи започињању хитне поправке, по датим ценама услуга у шта су урачунати сви зависни трошкови. Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални и исти ће се признавати уз улазну фактуру продавца.

У случају немогућности поправке ватрогасне опреме (ПП централа, јављача, сирена ПП апарата, хидраната, хидрантских црева, хид. млазница, лампи противпаничне расвете) исти се могу заменити новим уз сагласност Наручиоца. ПП апарати и хидрантска црева морају бити оригинални. Гаранција за набављене ПП апарате и хидрантска црева не може бити мања од гаранције коју је дао произвођач истих.

У случају повећања броја ватрогасне опреме Добављач је у обавези да исте сервисира и одржава по цени и условима које је већ дао за ту врсту опреме на локацији на којој се врши услуга.

У цену услуга са зависним трошковима урачунато је: превоз, долазак одлазак на локацију услуге, евентуалне таксе и други трошкови ко Добављач има приликом реализације тражених услуга.

Примопредају извршених услуга врше овлашћени представници Наручиоца на локацији на којој је извршена услуга и Добављач потписивањем и овером радног налога, који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга, а која је предмет конкретне набавке, заиста извршена у складу са понудом, техничком спецификацијом конкурсне документације, правилима струке и овим Уговором. Овлашћено лице Наручиоца на локацији на којој се врши услуга оверава радни налог.
ТАБЕЛА 1

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад.сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	1
	УПРАВА ЦАРИНА, Бул. Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд                                                                                                                                                                                                            ЕРЦ, Народних хероја 63, Нови Београд                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зграда аеродрома Београд - Скенери                                                                                                                                                                                                                                                      5 Сектор водени саобраћај - чамци - Лука Београд, Марина Јахтинг                                                                                                                                                                     
	
	
	

	1.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Управа царина -"BMZ-360" - 1 ком. са 4 петље, 32 групе и 475 јављача
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                   
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Управа царина - "BMZ-360" - 1 ком. са 4 петље, 32 групе и 475 јављача
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	
	Управа царина – музеј "SECURITON-FITTICH" - 1 ком. са 6 јављача
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                   
	6 месеца
	Ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Управа царина – музеј "SECURITON-FITTICH" - 1 ком. са 6 јављача
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	ЕРЦ, Народних хероја 63 - "ZITON ZP3" и под централа за гашење "ZITON ZP3-GCI"
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                  
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЕРЦ, Народних хероја 63 - "ZITON ZP3" и под централа за гашење "ZITON ZP3-GCI"
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији 
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЕРЦ, Народних хероја 63 - Стабилни систем аутоматског гашења пожара СО2
	Функционална проба система са 10% истицања гаса из система (2 боце);    врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                    
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Зграда аеродрома Београд - скенери -"ZITON ZP3" 
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                   
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Зграда аеродрома Београд - скенери - "ZITON ZP3"
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	1.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	23
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-2А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	10
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	57
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-12 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-50 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-50А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	FE36-6
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	40
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-10 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	СО2-50
	Сервис ватрогасних апарата
	6 месеци
	ком
	18
	
	
	2
	
	
	
	

	1.3
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	23
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-2А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	5
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	5
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	10
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	57
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-12 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-50 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-50А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	FE36-6
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	40
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-10 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-50 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	18
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	1.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	38
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	38
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	130
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	1.5
	ОБ УКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 482
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	10
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	
	обука
	Посебна обука за лица која раде на пословима заштите од пожара (група од 13 запослених
	36 месеци
	група
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	50
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат


	20
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законом предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању, 

2. Посебна обука за лица која раде на пословима заштите од пожара, за руковање стабилним системом за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара.                                                                                                                                                                                                                                                         3. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.


	
	
	

	
	
	                                          ТАБЕЛА 2

    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	2
	ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД, Жоржа Клеменсоа 37, Београд;   Царинска испостава Сајам, Царински реферат Бежанијска коса.
	
	
	

	2.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-2А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	9
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	11
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-50 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	10
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-30 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-50 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	2.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	4
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-2А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	9
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	11
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-50 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	10
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-30 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-50 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	2.3
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	4
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	2.4
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 414
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	9
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                     ТАБЕЛА 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	3
	ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - Управна зграда, Царинске испоставе Велико Градиште, Прахово, Царински реферати Зајечар и Бор
	
	
	

	3.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	9
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-2А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	15
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	24
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-50 А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	3.2
	ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	9
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-2А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	4
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	15
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	24
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-50 А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	3.3
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                     - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6  месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	10
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	3.4
	ОБ УКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију                                                                        о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                     ТАБЕЛА 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	4
	ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД, ул. Балканска 105; Царинска испостава Пирот.
	
	
	

	4.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ – СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	38
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	S-9А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	10
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	S-12 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	8
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-50 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	СО2-2
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-10 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	4.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ – ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	38
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	
	S-9А
	Испитивање ватрогасних апарата
	24 месеца
	ком
	10
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	S-12 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	8
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-50 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	
	СО2-2
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	4
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-10 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	4.3
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ – зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	8
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - подземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	10
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	17
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	4.4
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно – 96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                     ТАБЕЛА 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	5
	ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - Управна зграда, Царинске испоставе Краљево, Чачак, Нови Пазар, Царински реферати Горњи Милановац, Рашка
	
	
	

	5.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА КРАЉЕВО "SEKURITON SCP 02"  1 петља
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији ......                                                                                   
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА КРАЉЕВО "SEKURITON SCP 02"  1 петља
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији 
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	5.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	S-9А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	39
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	Ѕ-50 А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	NAF 6
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	СО2-5
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	СО2-10 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	8
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	5.3
	ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	4
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	5
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата
	24 месеци
	ком
	34
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	Ѕ-50 А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	NAF 6
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеци
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	
	СО2-5
	Испитивање ватрогасних апарата
	60 месеци
	ком
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	СО2-10 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	8
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	5.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	15
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	30
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	57
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	5.5
	ОБ УКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	3
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	


	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                          ТАБЕЛА 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	6
	ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ, ул. Јасички пут бб                                                                                                                                                                                                      
	
	
	

	6.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	"SECURITON SPC 02-1"
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                    
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	"SECURITON SPC 02-1"
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	6.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-9
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	S-9A
	Сервис ватрогасних апарата
	6 месеци
	ком
	20
	
	
	2
	
	
	
	

	6.3
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата
	24 месеца
	ком
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	S-9A 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	20
	 
	 
	 1
	 
	
	
	

	6.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ – зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	19
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	53
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	6.5
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно – 27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                         ТАБЕЛА 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	7
	ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ, ул. Милоша Обреновића бб;  Царинске испоставе Ужице, Стара зграда, Пријепоље, Царински реферати Слободна зона Ужице, Жел.ст. Коловрат и Пожега.                                                                                                                                                 
	
	
	

	7.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Ц-Ца Ужице, Милоша Обреновића бб - "SECURITON MCU 211"
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                  
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Ц-Ца Ужице, Милоша Обреновића бб - "SECURITON MCU 211"
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЦР Слободна зона Ужице, Првомајска бб - "ZETA BENTEL J424"
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                   
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЦР Слободна зона Ужице, Првомајска бб - "ZETA BENTEL J424"
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	7.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	17
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	13
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	7.3
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	17
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	13
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	7.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	14
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	67
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	7.5
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	                                                         ТАБЕЛА 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	8
	ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Управна зграда, Царинске испоставе Ж.Станица Ниш, Ж.станица Прешево, Прокупље, Пошта Ниш, Врање, Аеродром Ниш, Лесковац, Књажевац, Ж.Станица Ристовац и Царински магацин Гаџин Хан
	
	
	

	8.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	УПРАВНА ЗГРАДА НИШ "QUADEL-ALPINA 1100"  21 јављач
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                  
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	УПРАВНА ЗГРАДА НИШ "QUADEL-ALPINA 1100"  21 јављач
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	8.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	25
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	9
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	19
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	38
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-50 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	8.3
	ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	25
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	9
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	19
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	38
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-50 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	8.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	16
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                     - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6  месеци
	ком
	14
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	54
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	24
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	8.5
	ОБ УКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 196
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	4
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                         ТАБЕЛА 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	9
	ЦАРИНАРНИЦА ПРИШТИНА, ул. Димитрија Туцовића 16, у склопу Царинарнице Ниш
	
	
	

	9.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	9.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	9.3
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                         ТАБЕЛА 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	10
	ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ, ул. Лепенски булевар 37; Царинске Испоставе: Крагујевац, Железничка станица Крагујевац; Јагодина; Лапово; Смедеревска Паланка; Смедерево; 
	
	
	

	10.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	9
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	
	СО2-5
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	10.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	9
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	
	СО2-5
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	10.3
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	5
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	10
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	10.4
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	                                                         ТАБЕЛА 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	11
	ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД, ул. Царинска бр. 1; Царинске Испоставе: Бачка Паланка; Врбас; Железничка станица Шид; Речни саобраћај; Царински Реферати: Бечеј
	
	
	

	11.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД – „ESC 01“ – 1 ком. 21 јављач
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                    
	6 месеца
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД – „ESC 01“ – 1 ком. 21 јављач
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	11.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	26
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-50А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	11.3
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	5
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	26
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-50А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	4
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	11.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	12
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	13
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	26
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	11.5
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 183
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	12 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	4
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                       ТАБЕЛА 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	12
	ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Управна зграда, Царинске испоставе Бездан - Мохач и Апатин
	
	
	

	12.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ СЕРВИС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	S-1А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	
	
	2
	
	
	
	

	
	S-2А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	18
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	8
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	12.2
	ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	S-1А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	
	
	1
	
	
	
	

	
	S-2А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	18
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	8
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	12.3
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	ХИДРАНТИ - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                     - подземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6  месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	4
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	11
	
	
	2
	
	
	
	

	12.4
	ОБ УКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	1 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТАБЕЛА 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	13
	ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Управна зграда, 
	
	
	

	13.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	УПРАВНА ЗГРАДА ВРШАЦ "GAL 12" GAS ALARM (ГАСНА ДЕТЕКЦИЈА)
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                    
	6 месеца
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	УПРАВНА ЗГРАДА ВРШАЦ "GAL 12" GAS ALARM (ГАСНА ДЕТЕКЦИЈА)
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	13.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-2
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-2А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	11
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-9А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-50А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-100А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-10
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	13.3
	ИСПИТИВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	6
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-2
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-2А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	11
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-9А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-50А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	Ѕ-100А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-10
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	13.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	6
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	15
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	13.5
	ОБ УКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	1 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                       ТАБЕЛА 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад, сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	14
	ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН, ул. Царинска бр. 3; Царинске Испоставе: Кикинда
	
	
	

	14.1
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	8
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	10
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	5
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	14.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	8
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	10
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	5
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	14.3
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	12
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - подземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	15
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	14.4
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	1 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	                                      
	
	TAБЕЛA 15

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	15
	ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА, ул. Босе Милићевић бб; ЦИ Слободна зона Суботица
	
	
	

	15.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА -"SIGMA PP5000" са 14 зона 
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                    
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА -"SIGMA PP5000" са 14 зона 
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	15.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	2
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-3
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	4
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	11
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	8
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	3
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	15.3
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-1А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	2
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-3
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-6А
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	4
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	11
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	8
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	3
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	15.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	10
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - надземни
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	16
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	44
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	15.5
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	1 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	2
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	5
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                       ТАБЕЛА 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р.бр.
	ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА
	ОПИС УСЛУГЕ
	Период вршења услуге
	Ј.М.
	Оквирни бр.ком/ прегле/ група/рад. сати
	Цена по Ј.М. без ПДВ-а   
	Цена укупно без ПДВ-а  (6х7)
	број сервиса
	Цена укупно без ПДВ-а  на годишњем  нивоу (8х9)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	16
	ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ, ул. Београдски пут бб; Стара испостава Шабац; Царинске Испоставе: Сремска Митровица
	
	
	

	16.1
	ПП ЦЕНТАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ -"SECURITAM PRO COMPAS SPS 02" са 1 групом
	Редован шестомесечни контролни прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;               врши се на начин описан у техничкој документацији                                                                                   
	6 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ -"SECURITAM PRO COMPAS SPS 02" са 1 групом
	Редован годишњи - периодични прегледа стабилних инсталација и уређаја за рано откривање и дојаву пожара;                                                                            врши се на начин описан у техничкој документацији 
	12 месеца
	ком
	1
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	16.2
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - СЕРВИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	26
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Сервис ватрогасних апарата 
	6 месеци
	ком
	1
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	16.3
	ВАТРОГАСНИ АПАРАТИ - ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	S-9 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	7
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	S-9А 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	24 месеца
	ком
	26
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	 
	СО2-5 
	Испитивање ватрогасних апарата 
	60 месеци
	ком
	1
	 
	 
	1 
	 
	
	
	

	16.4
	ХИДРАНТИ, ХИДРАНТСКА ЦРЕВА И ПАНИК РАСВЕТА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	ХИДРАНТИ - зидни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	10
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - надземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	6
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	                      - подземни
	Мерење притиска и протока у хидрантској мрежи
	6 месеци
	ком
	7
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	 
	Хидрантска црева
	Испитивање припадајућих хидрантских црева
	12 месеци
	ком
	22
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	 
	Паник светиљке
	Превентивни преглед против-паничне расвете
	6 месеци
	ком
	91
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	16.5
	ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕСТИРАЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Запослених радника  укупно - 160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	обука
	Обука новозапослених (група до 50 запослених)
	1 месеци
	група
	1
	 
	 
	12
	 
	
	
	

	 
	обука
	Тестирање свих запослених (група до 50 запослених)
	36 месеци
	група
	3
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ:
	Радни сат
	20
	
	
	
	
	
	

	РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
	Радни сат
	10
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	
	
	

	 
	Напомена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.  Обука новозапослених и тестирање свих запослених вршиће се у законско предвиђеном року за обуку/тестирање, а на основу увида у документацију о претходно извршеним обукама/тестирању,                                                                                                                                                                                                                                     2. Испитивање ватрогасних апарата вршиће се по позиву, а на основу увида у документацију о претходно извршеном испитивању.
	
	
	


ТАБЕЛА 17: РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	Р.Б.
	Локација
	Укупна цена редовног сервисирања и одржавања без ПДВ-а на годишњем нивоу

	1.
	Централа Управе царина и зграда ЕРЦ-а 
	

	2.
	Царинарница  Београд са свим организационим јединицама
	

	3.
	Царинарница Шабац са свим организационим јединицама
	

	4.
	Царинарница Сомбор са свим организационим јединицама
	

	5.
	Царинарница Суботица са свим организационим јединицама
	

	6.
	Царинарница Зрењанин са свим организационим јединицама
	

	7.
	Царинарница  Нови Сад са свим организационим јединицама
	

	8.
	Царинарница Вршац са свим организационим јединицама
	

	9.
	Царинарница Крагујевац са свим организационим јединицама
	

	10.
	Царинарница Краљево са свим организационим јединицама
	

	11.
	Царинарница Ужице са свим организационим јединицама
	

	12.
	Царинарница Крушевац са свим организационим јединицама
	

	13.
	Царинарница Димитровград са свим организационим јединицама
	

	14.
	Царинарница  Кладово са свим организационим јединицама
	

	15.
	Царинарница Ниш са свим организационим јединицама
	

	16.
	Царинарница Приштина са свим организационим јединицама
	

	
	УКУПНО:    
	


ТАБЕЛА 18 – Ценовник резервних делова

	Р. Бр.
	ОПИС
	Јединица мере
	Једин. цене без ПДВ
	Оквирна количина
	Укупна цена без ПДВ

	1.
	Јављач пожара Zeta
	ком.
	
	5
	

	2.
	Аутоматски адресабилни јављач пожара HEKATRON
	ком.
	
	5
	

	3.
	Ручни конвенционални јављач пожара COOPER - водоотпорни
	ком.
	
	2
	

	4.
	Јонизациони јављач пожара - конвенционални
	ком.
	
	2
	

	5.
	ПП централа INIM SMART LINE
	ком.
	
	1
	

	6.
	Акумулаторска батерија 12v/7,2Ah
	ком.
	
	4
	

	7.
	ПП апарат S-1A
	ком.
	
	2
	

	8.
	ПП апарат S-2A
	ком.
	
	2
	

	9.
	ПП апарат S-6A
	ком.
	
	20
	

	10.
	ПП апарат S-9A
	ком.
	
	30
	

	11.
	ПП апарат S-12A
	ком.
	
	2
	

	12.
	Прах за пуњење ПП апарата
	kg
	
	200
	

	13.
	Гас СО за пуњење ПП апарата
	kg
	
	100
	

	14.
	Заптивка главе апарата S-6,9
	ком.
	
	50
	

	15.
	Црево за ПП апарат S
	ком.
	
	20
	

	16.
	Манометар
	ком.
	
	5
	

	17.
	Вирбла вентила
	ком.
	
	5
	

	18.
	АВС кључ за хидрант
	ком.
	
	5
	

	19.
	Црево хидрантско fi 52, тревира
	ком.
	
	10
	

	20.
	Млазница за хидрантско црево
	ком.
	
	5
	

	21.
	Кабл Jh(St)h 3x1,5
	m
	
	20
	

	22.
	Каналица пластична 20х20 halogen free
	m
	
	20
	

	23.
	Паник лампа Olimpia GR 310/312 L
	ком.
	
	20
	

	24.
	Налепнице за паник лампу
	ком.
	
	20
	

	25.
	Налепнице за смер евакуације
	ком.
	
	20
	

	26.
	Остали неспецифицирани резервни делови
	
	
	
	100.000,00

	УКУПНО:
	


Напомена: У случају потребе за осталим резервним деловима и материјалом који није обухваћен Табелом 3, понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а набавка неспецифицираних добара извршиће се по претходно прибављеној писаној сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде понуђача за предметно добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке већ је извршио процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену Понуђач је дужан да износ из ове колоне сабере са осталим ставкама из спецификације.
Напомена: Количине су оквирне за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да од истих одступи у оквиру уговорене вредности.

	Извршење услуга, редован сервис - испитивање и контрола  система за аутоматско откривање,  дојаву и гашење пожара, као и друге наведене опреме вршиће се по плану – захтеву наручиоца.



	Укупна цена (збир Табела 17 – рекапитулација  + Табела 18) у динарима без ПДВ


	​___________ динара


	Авансно плаћање (потребно је заокружити одговор и уписати висину износа у динарима уколико је одговор „да“)
	ДА           НЕ

____________ динара


	Рок започињања хитне поправке, у случају потребе за хитним интервенцијама (не може бити дужи од 5 сати) од пријема захтева Наручиоца.
	          ________ сати




	Рок за започињање  поправке квара (не може бити дужи од 5 сати) од пријема захтева Наручиоца.
	           ________ сати



	Гарантни рок на извршене услуге је:


	          _________  месеци

	Гарантни рок на уграђене оргиналне резервне делове приликом поправки и хитних интервенција је:


	          _________  месеци

	Рок за отклањање грешака у гарантном року (не може бити дужи од 10 дана од дана пријема захтева - обавештења Наручиоца) је:
	           ________ дана


	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


И З Ј А В А


У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


VII

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

	[image: image3.jpg]



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа царина 

Булевар Зорана Ђинђића 155а

Б е о г р а д 
	
	


  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

	1.
	МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА - Управа царина,  Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број  17862146, коју заступа по Решењу директора о преносу овлашћења број 148-12-110-01-391/2018 од 17.12.2018. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора  (у даљем тексту: Наручилац) и

	
	

	2.
	_______________________________________ са седиштем у ______________, улица _______________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа _______________________________________, директор  (у даљем тексту: Добављач)


	Напомена:
	Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор


УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:


- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео  поступак јавне набавке мале вредности број 23/20, чији је предмет набавка одржавања противпожарних апарата на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и Порталу службеног гласила Републике Србије и базе прописа;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;


- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Даваоцем услуга Уговор о пружању услуга одржавања противпожарне опреме;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Члан 1. 
Предмет овог уговора је услуга редовног сервисирања, одржавања система за аутоматску дојаву пожара и остале ватрогасне опреме у објектима које користи Управа царина, а све у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 11/2009  и 20/2015), Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара("Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2018) и то: (биће преузето из понуде) 

Члан 2. 

Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ, са урачунатим свим зависним трошковима које Добављач има у реализацији предметног Уговора.

У цену услуге редовног сервисирања, одржавања система за аутоматску дојаву пожара и остале ватрогасне опреме у објектима које користи Управа царина, обухваћени су сви зависни трошкови које Добављач има приликом вршења предметне услуге (превоз, односно долазак и одлазак на локацију извршења услуга, евентуалне таксе, и др.).

Резервни делови који се уграђују морају бити оригиналани.


Цена је фиксна.
У случају потребе за набавком нове ватрогасне опреме, иста ће се набављати на захтев Наручиоца. Опрема мора бити оригиналана. Гаранција за  набављену опрему не  не може бити мања од гаранције коју је дао произвођач истих.

У случају повећања броја ватрогасне опреме Добављач је у обавези да исте сервисира и одржава по цени и условима које је већ дао за ту врсту опреме на локацији на којој се врши услуга.

У цену услуга са зависним  трошковима урачунато је: превоз, долазак - одлазак на локацију услуге,  евентуалне таксе и други трошкови које понуђач има приликом реализације тражених услуга.
Члан 3. 


Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора, а који испоставља Добављач, у року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна. 

Уколико је плаћање авансно, на основу извршене авансне уплате, Наручиоцу се издаје авансни рачун. 
Уколико се изврши авансно плаћање, Добављач је дужан да након испоручених добара и извршених услуга достави коначну фактуру која служи за „затварање” аванса.     
Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.


Добављач је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средстава из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник број 7/2018). Фактура понуђача мора бити предата у два примерка на Писарници Наручиоца – Управе царина у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року od 3 дана, у супротном понуђач је дужан да откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о Наручиоцу, адресу-место извршене услуге.
Проверу радног налога и рачуна Добављача и усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме), врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун Добављача нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку Добављачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.


Наручилац задржава право да усклади обим предметних услуга у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (или ребалансом буџета), умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке. 

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
                                          Члан 4.

Добављач се обавезује да у року од 15 дана од закључења овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла са назначеним износом од 10% без ПДВ од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% без ПДВ од вредности уговора, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору; 


 - копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана од дана закључења уговора. 


Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 


У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 


По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача. 
Члан 5.


Уколико Добављач, коме буде додељен Уговор, буде исказао аванс, дужан је да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од (биће преузето из понуде) динара, који је навео у обрасцу понуде конкурсне документације са ПДВ, а све у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18).

Банкарска гаранција мора да траје најмање 30 дана дуже од рока важности уговора.


Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, уколико је исти исказан у понуди.

Члан 6. 

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе. 

РОК И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Члан 7. 


Редован сервис- испитивање и контрола  система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара, као и друге наведене опреме вршиће се по плану – писаном захтеву Наручиоца.

У случају потребе за хитним интервенцијама на захтев Наручиоца, Добављач је у обавези да у року од (биће преузето из понуде) сати од пријема захтева Наручиоца приступи започињању хитне поправке.

У случају кварова наведених ватрогасних система и опреме  Добављач је у обавези да у року од (биће преузето из понуде) сати од пријема захтева Наручиоца приступи започињању  поправке квара.

Наручилац писани захтев упућује електронским путем (e-mail).


Добављач је дужан да достави прописан извештај о извршеној услузи у којем су таксативно специфициране извршене услуге.


Добављач је дужан да за испоручене-уграђене противпожарне централе достави  Упутство о руковању истом и неопходну техничку документацију произвођача са преводом техничких карактеристика и упутства за руковање истим на српском језику, као и књигу за прописане  евиденције рада противпожарних централа.
Добављач је дужан да предметну услугу извршава у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2018).
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 8.


Примопредају извршених услуга врше овлашћени представници Наручиоца на локацији на којој је извршена услуга и овлашћени представник Даваоца услуга потписивањем и овером радног налога, који представља примопредају извршених услуга.



Овлашћени представник Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга, а која је предмет овог уговора, заиста извршена у складу са понудом, техничком спецификацијом, правилима струке и овим Уговором. 

   
Овлашћени представник Наручиоца на локацији на којој се врши услуга оверава радни налог тако што у исти уписује „услуга извршена”.

Добављач је  обавезан да исправно уписује адресе  царинских испостава у извештај. 

Наручилац је дужан да извести писаним путем Добављача у случају промене адресе локације на којој се врши услуга.

ГАРАНЦИЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ 
Члан 9. 


Гарантни рок за извршене услуге  је (биће преузето из понуде) месеци од датума званичне примопредаје извршених услуга.

Гарантни рок за уграђене резервне делове приликом поправки и хитних интервенција је (биће преузето из понуде) месеци од датума званичне примопредаје извршених услуга.

У случају да се у току гарантног рока установе грешке у квалитету услуга, замењених централа  и уграђених нових резервних делова, Добављач је дужан да исте отклони без накнаде, у року од  (биће преузето из понуде) дана од дана пријема писаног обавештења Наручиоца.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 
Члан 10.

             Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
Члан 11. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора о пружаоцу услуга и да је документује на прописани начин. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 13. 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

Члан 14. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна. 

Члан 15. 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

Уговор ће се примењивати на период до једне године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
Члан 16. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
Члан 17.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Добављач. 
	НАРУЧИЛАЦ
	
	ДОБАВЉАЧ

	- потпис -
	М.П.
	- потпис -

	Др Софија Радуловић, 
в.д. помоћник директора 
	
	_________________, директор                                     


VIII

И З Ј А В А

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

	

	

	

	


	Укупан износ трошкова:
	


Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац
                    У случају потребе образац копирати

	
	Потпис овлашћеног лица

	М.П.
	

	
	


Министарство финансија – Управа царина
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а; ЈНМВ 23/20

