РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ТРАФО СТАНИЦА

# БРОЈ 20/25

члан 27. став. тачка 1. Закона о јавним набавка

(„Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023),

- набавка на коју се закон не примењује -

ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћeни назив |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса седишта | Улица и број |  |  |  |
|  | Место |  |  |  |
|  | Општина |  |  |  |
| Матични број понуђача |  |  |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |  |  |
| Статус Понуђача (заокружити) |  |  | А) Правно лице |  |
|  |  |  | Б) Предузетник |  |
|  |  |  | В) Физичко лице |  |
| Врста – величина правног лица (заокружити) |  |  | А) Велико |  |
|  |  |  | Б) Средње |  |
|  |  |  | В) Мало |  |
|  |  |  | Г) Микро |  |
| Одговорно лице |  |  |  |  |
| Лице за контакт |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |
| Телефакс |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |
| Број текућег рачуна |  |  |  |  |
| Назив пословне банке код које се води рачун |  |  |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

| Подаци о Наручиоцу: | - Управа Царина, - Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 155а - ПИБ 101685102 - Матични број 17862146 - ЈБКЈС 10521 - Контакт особа: Мирјана Куга - Телефон 011/ 20-15-861 |
| --- | --- |
| Предмет набавке: | Предмет набавке је услуга одржавања трафостаница. Ознака и назив из општег речника: 50000000 - 5 – Услуге одржавања и поправки. Предметна набавка је на период до једне (1) године. Процењена вредност набавке: 650.000,00 без ПДВ. |

- Предмет набавке

Предмет јавне набавке су услуге редовног одржавања трафо станица у објектима Управе царина које обухватају сервисирање и испитивање електро опреме и инсталација у законом прописаним роковима, са заменом неисправних делова и одржавање истих у исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање.

Ремонт, ванредни ремонт и ревизија трафо станица и енергентске опреме врши се на основу Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/09, 20/15 и 87/18), Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења  и водова ("Службени лист СРЈ", бр. 41/93) и Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V  ("Службени лист СРЈ", бр. 61/95). Ремонт се врши најмање на 4 године, ревизија на 12 месеци, а визуелни преглед се врши 4 пута годишње.Редован ремонт се врши по писаном налогу Наручиоца, а ванредни ремонт се врши по писаном налогу Електродистрибуције.

Поправка наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова.

Приликом редовних сервисних прегледа, ремонта, ревизије, поправки и хитних интервенција, ако понуђач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да га носи у одговарајућу радионицу-фабрику, поправка те врсте се може урадити уз сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца.

У случају да дође до повећања броја трафо станица, Понуђач је у обавези да, на захтев Наручиоца,  исте сервисира, одржава по ценама које је дао за ту царинарницу, уколико су исти или слични који су дати у техничкој спецификацији.

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и плана Наручиоца.

Детаљна спецификација предметних услуга дата је у Техничкој спецификацији у Обрасцу понуде.

- Цена

.

Цене морају бити изражене у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

У цену услуге одржавања трафо станица обухваћени су сви трошкови које Понуђач има приликом вршења предметне услуге (ремонт, ревизија, замена неисправних делова и одржавање истих у исправном стању, и др.)

У цену наведених услуга обухваћени су и сви зависни трошкови које Понуђач има приликом вршења предметне услуге (превоз, односно долазак и одлазак на локацију извршења услуга, евентуалне таксе, и др.)

Наведене јединичне цене се могу мењати након истека рока од шест (6) месеци од дана потписивања уговора, у висини индекса потрошачких цена у Републици Србији, према званичним подацима Републичког завода за статистику.

Да би Понуђач остварио право на промену цена потребно је да поднесе писани  захтев за корекцију цена.

О оправданости захтева за повећање цена одлучује Наручилац и издаје писану сагласност.

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални.

У случају потребе за осталим резервним деловима и материјалом који није обухваћен Табелом 1 Понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а набавка неспецифираних добара извршиће се по претходно прибављеној писаној сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде Понуђача за предметно добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке већ је извршио процену потенцијалног износа опредењеног за ову намену.

Количине су оквирне за све време трајања Уговора. Наручилац задржава право да од истих одступи у оквиру уговорене вредности.

- Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац је дужан да изврши плаћање у року од најдуже 45 дана од дана пријема e-фактуре.

Понуђач је дужан да Наручиоцу састави, региструје и достави фактуру у складу са важећим Законом о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/2021 ,129/2021, 138/2022 и 92/2023) и Правилником о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 47/2023, 116/2023, 65/2024, 73/2024, 101/2024, 107/2024 и 56/2025).

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу – место и датум пружања предметних услуга.

Понуђач је дужан да уз сваку достављену фактуру приложи уредно попуњен Записник о извршеним услугама, потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица Понуђача,  у којем морају бити прецизно наведене све специфициране услуге које су биле извршене, а које су назначене на фактури.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача, само за услуге које буду извршене од стране Понуђача за све време трајања уговора.

Понуђач је дужан да прати извршење уговора.

- Средства обезбеђења

# Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу:

- бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, број 43/2004, 62/2006 и 111/2009 – др.закон,  31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр.56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020);

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности Понуђача, у року који траје 30 (тридесет) дана дуже од истека рока важности Уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору; текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 (тридесет) дана, од дана закључења Уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев Понуђача, упућен на имејл Наручиоца: nabavke@carina.rs .

- Реализација средства обезбеђења

# Наручилац може да реализује средство обезбеђења уколико Понуђач не испуњава уговорне обавезе.

- Рок,  начин и место извршења услуге

За редовне услуге: ремонт, ревизију, контролу, испитивање, сервис и друге услуге које су предвиђене месечним планом и захтевом, Наручилац ће исте достављати понуђачу до 25-ог у месецу за наредни месец. По извршеним услугама Понуђач треба доставити Наручиоцу одговарајуће Стручне налазе, Записнике, Извештаје, а све у складу са законом.

Услуге поправке опреме и уређаја понуђач је дужан да изврши у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева Наручиоца.

По добијању захтева Наручиоца електронским путем или телефоном Понуђач је дужан да започне услуге хитних интервенција на опреми и уређајима у року 1 (једног) часа од дана и часа пријема обавештења Наручиоца на територији Републике Србије.

Понуђач је дужан да ремонт врши најмање на 4 године, визуални преглед обавља четири (4) пута годишње, ревизију једном (1) годишње од стране овлашћеног предузећа са издавањем стручног налаза, а у складу са чл. 40 став 3. Закона о заштити од пожара (,,С1. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и чл. 3. Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СФРЈ" бр. 41/93) и члан 3. Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 74/90), ремонт најмање једном (1) у четири (4) године од стране овлашћеног предузећа са издавањем извештаја о испитивању или стручног налаза, а у складу са чл. 40 став 3. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и чл. 3. Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СРЈ" бр. 41/93) и чл. 3. Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 74/90).

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални, а укупна вредност истих је у оквиру номиналног износа од 100.000,00 динара  без ПДВ-а, који је одредио Наручилац.

Понуђач је дужан да достави прописан извештај о извршеној услузи у којем су таксативно специфициране извршене услуге.

# Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и плана Наручиоца.

- Примопредаја извршених услуга

Примопредају извршених услуга врше овлашћени представници Наручиоца на локацији на којој је извршена услуга и представник  Понуђача потписивањем и овером радног налога, који представља примопредају извршених услуга.

Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга  која је предмет ове набавке  заиста извршена у складу са техничком спецификацијом, захтевом/позивом Наручиоца и правилима струке.

Уколико овлашћено лице Наручиоца на локацији има примедбе на извршене услуге дужно је да те примедбе наведе у радном налогу и исте потпише. Понуђач је дужан да по примедбама, рекламацији Наручиоца отклони недостатке у року не дужем  од  три (3) дана, за редовно одржавање и поправке, односно до једног (1) сата за хитне интервенције на територији Републике Србије.

Овлашћено лице Наручиоца на локацији на којој се врши услуга оверава и рачун понуђача.

- Гаранција и грешке у квалитету

Гарантни рок за извршене услуге је најмање дванаест (12) месеци од датума званичне примопредаје извршених услуга.

Гарантни рок за уграђене резервне делове је произвођачки.

У случају да се у току гарантног рока установе грешке у квалитету услуга, сервисирања трафо станица и уграђених нових резервних делова, Понуђач је дужан да исте отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од десет (10) дана, од дана пријема писаног захтева - обавештења Наручиоца.

- Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом пружања предметних услуга  примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, број 35/2023).

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

- Уговор ће бити додељен економски најповољнијој понуди. Критеријум је цена.

# Елеменат критеријума је цена.

Резервни критеријум је гарантни рок на извршене услуге.

# Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери све захтеване податке у обрасцу понуде.

- Понуде са истом понуђеном ценом

# У случају да два или више Понуђача понуде исту цену, Наручилац ће уговор доделити Понуђачу који понуди дужи рок трајања гаранције на извршене услуге  и уграђени материјал.

- Измене током трајања уговора

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбом члана 156 - 161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

- Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података којим Понуђачима субјектима ставља на располагање.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

- Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утвђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

| Датум |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

_________________					             _______________________________

ТЕХНИЧКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Добављач се обавезује да ће Наручиоцу пружати следеће услуге:

- Редовно одржавање трафо станица у објектима Управе царина обухвата сервисирање и испитивање електроопреме и инсталација у законом прописаним роковима, са заменом неисправних делова и одржавање истих у исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање.

- Ремонт, ванредни ремонт и ревизија трафо станица и енергетске опреме вршити на основу Закона о заштити од пожара (чл. 40 став 3)(„Сл. гласник РС“ бр 111/09, 20/15 и 87/18) и Правилника о техничким нормама за погон и одржавање електроенергетских постројења (чл. 3 и чл. 9) и Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V. Ремонт се врши најмање на 4 године, ревизија на 12 месеци, a визуелни преглед 4 пута годишње. Редован ремонт се врши по писаном налогу Наручиоца, а ванредни ремонт се врши по писаном налогу Електродистрибуције.

- Поправка наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова.

Приликом редовних сервисних прегледа, ремонта, ревизије и поправки, ако Добављач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да га носи у одговарајућу радионицу-фабрику, поправка те врсте се може урадити уз сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца.

У случају да дође до повећања броја трафо станица, Добављач је у обавези да на захтев Наручиоца исте сервисира, одржава по ценама које је дао за ту Царинарницу, уколико су исти или слични који су дати у техничкој спецификацији.

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и плана Наручиоца.

Списак опреме, уређаја и инсталација по локацијама

1. Управа царина – Булевар Зорана Ђинђића бр. 155а, Нови Београд

- трафо станица 10/0,4 k/V, снаге 630 kVA

2. Царинарница Шабац – Београдски пут бб

-   трафо станица MBTS 20/0,4 kV,   снаге 630 kVA.

3. Царинарница Сомбор -  ул. Филипа Кљајића бб,

- трафо станица MBTS 20/0,4 kV, снаге 630Kva

4. Царинарница Ужице – ул. Милоша Обреновића бб

- трафо станица MBTS 10/0,4 kV, снаге 630Kva

5. Царинарница Крушевац

-  трафо станица LEMI TRAFO, EC 60076,   снаге 630 kVA

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Табела 1 Ценовник резервних делова

| # Ред. # бр. | # Назив резервног дела | # Оквирна количина | # Јединична цена без ПДВ | # Јединична цена са ПДВ | # Укупна цена у динарима без ПДВ | # Укупна цена у динарима са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6(3x4) | # 7(3x5) |
| # 1. | # Ножасти осигурач NVO 100A | # 14 комада |  |  |  |  |
| # 2. | # Ножасти осигурач NVO 160A | # 10 комада |  |  |  |  |
| # 3. | # Ножасти осигурач NVO 250A | # 10 комада |  |  |  |  |
| # 4. | # Трафо уље | # 100 лит. |  |  |  |  |
| # 5 | # Прекидач снаге 250А | # 1 комад |  |  |  |  |
| # 6. | # Неспецифицирани резервни делови |  |  |  | # 100.000,00 | # 120.000,00 |
|  |  |  | # УКУПНО: |  |  |  |

Напомена: У случају потребе за осталим неспецифицираним резервним деловима и материјалом који није обухваћен Табелом 1, Понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а набавка неспецифицираних добара извршиће се по претходно прибављеној писаној сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде Понуђача за предметно добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке већ је извршио процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену. Понуђач је дужан да износ из ове колоне сабере са осталим ставкама из спецификације.

Напомена: Количине су оквирне за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да од истих одступи у оквиру уговорене вредности.

Табела 2  Цена радног сата за редовне поправке – оквирни број радних сати

| Ред. бр. | Опис услуге | Јединица мере | Оквирна количина радних сати | Цена радног сата за поправке без ПДВ | Цена радног сата за поправке са ПДВ | Укупна вредност радних сати за поправке у динарима без ПДВ | Укупна вредност радних сати за поправке у динарима са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4х5) | 8=(4x6) |
| 1. | Трафо станица - Поправка -Хитне интервенције | Радни сат/човјек | 50 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

| Табела 3 ЗГРАДА УПРАВЕ ЦАРИНА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ТРАФО СТАНИЦА. Ред. бр.; Опис услуге; Период вршења услуге; Број трафо станица; Јединична цена без ПДВ; Јединична цена са ПДВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Трафо станица - ревизија; на годишњем нивоу; 1. УКУПНО:.. # Табела 4 ОБЈЕКТИ Царинарнице КРУШЕВАЦ УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА – ТРАФО СТАНИЦА Ред. бр.; Опис услуге; Период вршења услуге; Број трафо станица; Јединична цена без ПДВ; Јединична цена са ПДВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Трафо станица - ревизија; на годишњем нивоу; 1. УКУПНО:.. # Табела 5 # ОБЈЕКАТ Царинарнице УЖИЦЕ УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА – ТРАФО СТАНИЦЕ Ред. Бр.; Опис услуге; Период вршења услуге; Број трафо станица; Јединична цена без ПДВ; Јединична цена са ПДВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Трафо станица - ревизија; на годишњем нивоу; 1. УКУПНО:. # Табела 6 # ОБЈЕКАТ Царинарнице СОМБОР УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА –ТРАФО СТАНИЦЕ Ред. Бр.; Опис услуге; Период вршења услуге; Број трафо станица; Јединична цена без ПДВ; Јединична цена са ПДВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Трафо станица - ревизија; на годишњем нивоу; 1. УКУПНО:. # Табела 7 # ОБЈЕКТАТ Царинарнице ШАБАЦ УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА –ТРАФО СТАНИЦЕ Ред. Бр.; Опис услуге; Период вршења услуге; Број трафо станица; Јединична цена без ПДВ; Јединична цена са ПДВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Трафо станица - ревизија; на годишњем нивоу; 1. УКУПНО:. Табела 8 ЦЕНА РЕМОНТА ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ЦАРИНАРНИЦЕ И УПРАВУ ЦАРИНА Ред. Бр.; Опис услуге; Период вршења услуге; Број трафо станица; Јединична цена без ПДВ; Јединична цена са ПДВ. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Трафо станица - ремонт; на годишњем нивоу; 3. УКУПНО:. Укупна цена ( збир Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4 + Табела 5 + Табела 6 + Табела 7 + Табела 8) у динарима без ПДВ:; _____________________ динара. Укупна цена ( збир Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4 + Табела 5 + Табела 6 + Табела 7 + Табела 8) у динарима са ПДВ:; _____________________ динара. Гарантни рок на извршене услуге (не може бити краћи од дванаест (12) месеци):; ________________месеци. Потпис овлашћеног лица _________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

У случају да два или више Понуђача понуде исту цену Наручилац ће изабрати понуду Понуђача који понуди дужи период трајања гаранције на извршене услуге.

Гаранција на извршене услуге је ____________________ месеци, од датума званичне примопредаје извршених услуга.

(не може бити мањи од 12 месеци  )

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |